## 封面
威海水务投资有限责任公司选定三氯化铁年度供应商 投标响应文件 （V1.0）
项目单位: | 威海水务投资有限责任公司
项目编号: | WHSW-SWT2026-010
包段编号: | 001
包段名称: | 第一包
单位名称: （电子公章）
年 月 日

## 投标报价表（含明细）
投标报价一览表
项目编号 | WHSW-SWT2026-010 | [7 empty] | （电子公章）
项目名称 | 威海水务投资有限责任公司选定三氯化铁年度供应商
包段编号 | 001 |  | 第一包
预算价 | 2212740 |  | 投标总价 |  | 0 |  | 大写:
交货期* |  |  | 质保期* |  |  |  | 交货地点* | 采购文件要求的地点
投标 报价 说明
报价明细表
序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应
| 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | 生产地* | 生产厂家* | 品牌型号* | 单价（元）* | 合价
1 | 威海水务投资有限责任公司选定三氯化铁年度供应商 |  | 7600.0000 | 吨 |  |  |  |  | 0
注意: 1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。 5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 需求响应表
需求响应表 |  |  |  | (单位公章)
招标要求 |  |  | 投标响应
编号 | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
1 | 威海水务投资有限责任公司选定三氯化铁年度供应商 | 一、项目名称：威海水务投资有限责任公司选定三氯化铁年度供应商 二、项目概况 1.项目名称：威海水务投资有限责任公司选定三氯化铁年度供应商 2.项目概况：威海水务投资有限责任公司选定3家液体三氯化铁年度供应商，年用量约为7600.00吨。药剂按批次采购，单次实际采购量以招标人通知为准。最高限价：液体三氯化铁291.15元/吨（除税）。 3.服务期：合同期限为1年。合同期满后，招标人可选择依据有关制度规定对中标单位履约情况进行评价，合格可续签合同，续签不超过2次。招标人也可以选择重新招标选择供应商。具体选择何种方式以招标人结合实际需要确定。 4.供货期：自接到招标人通知之日起，按照通知要求在3-7日内将货物运抵招标人指定地点，药剂按批次采购，单次实际采购量以招标人通知为准。 5.交货地点：招标人指定地点，具体详见第三部分招标内容与要求。 6.质量标准：达到合格标准。 7.采购范围：包括但不限于药剂的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、验收、售后服务及其他服务。
注意: 1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测 报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，可能导致投标（响应）无效。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会 导致无效投标（响应）；

## 评审对照
评审对照表
评审标准 |  |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评审内容 | 性质 | 实质性 | 起页* | 止页*
1 | 有效的营业执照副本扫描件，若投标人为经销商，还需提供生产厂商的授权书（授权书须注明药剂状态，授权时间需满足项目服务期要求）扫描件 | 资格性 | 是
2 | 若投标人为生产厂商，需提供“危险化学品经营许可证”、“工业产品生产许可证”、“安全生产许可证”、“危险化学品运输许可证”扫描件，若投标人不具有危险化学品运输许可证需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件； 若投标人为经销商，需提供给其授权的生产厂商的“工业产品生产许可证”、“安全生产许可证”扫描件、经销商的“危险化学品经营许可证”、“危险化学品运输许可证”扫描件，若投标人不具有危险化学品运输许可证需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件 | 资格性 | 是
3 | 法定代表人身份证明或授权委托书: 若法定代表人参加投标，投标文件附法定代表人身份证明及法定代表人身份证件扫描件；若授权代表参加投标，投标文件还需附法定代表人授权委托书及被授权人身份证扫描件 | 资格性 | 是
4 | 投标承诺函 | 资格性 | 是
5 | 投标人参与投标的声明函 | 资格性 | 是
6 | 投标人信用承诺书 | 资格性 | 是
7 | 投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录（省份为全部） | 资格性 | 是
8 | 投标人近一年无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告（个体工商户可提供通过“信用中国”各省级分站网站下载的无“严重失信主体名单”记录或无“失信惩戒信息”记录的公共信用信息报告），近一年是指2025年9月1日至查询日止，查询日期不早于招标文件开始获取日期 | 资格性 | 是
9 | 投标保证金：按招标文件要求交纳（人民币20000.00元），交纳投标保证金的证明材料两者缺一不可：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件 | 资格性 | 是
10 | 报价低于（或等于）招标控制价 | 符合性 | 是
11 | 服务期（合同期限为1年。合同期满后，招标人可选择依据有关制度规定对中标单位履约情况进行评价，合格可续签合同，续签不超过2次。招标人也可以选择重新招标选择供应商。具体选择何种方式以招标人结合实际需要确定）、供货期（自接到招标人通知之日起，按照通知要求在3-7日内将货物运抵招标人指定地点，药剂按批次采购，单次实际采购量以招标人通知为准）、质量标准（达到合格标准）及其他实质性要求满足招标文件要求 | 符合性 | 是
12 | 不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形 | 符合性 | 是
注意: 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
评分对照表
评分标准 |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
1 | 价格 | 0.00
2 | 投标报价不能超过招标控制价，否则否决其投标资格。 评标基准价计算方法： 当有效投标单位≥10家，评审基准价=（所有投标单位的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值*0.95； 当6家≤有效投标单位＜10家，评审基准价=（所有投标单位的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值*0.95； 当有效投标单位数＜6家，评审基准价=所有投标单位的有效报价的算术平均值*0.95。 投标报价与评标基准价一致的，得40分；投标报价比评标基准价每高1%，扣0.5分；投标报价比评标基准价每低价1%，扣0.3分，最低计至0分。偏离不足1%，按插入法计算得分（四舍五入精确至小数点后两位）。 注：按除税价格计算报价得分。 | 40.00
3 | 提供投标人或生产厂家2023年01月01日至今的类似供货业绩，每提供一个单项合同或者年度供货合同（包括年度供货单价合同）得1分，满分5分。 注：1、类似供货业绩：液体三氯化铁供货业绩。 2、时间以合同签订时间为准。 3、投标文件中提供的合同复印件，项目名称或合同承包范围如不能体现类似业绩，应附相关证明材料，否则不得分。 | 5.00
4 | 投标单位所报产品技术方面不能实质性满足招标文件要求的投标无效。能实质性满足招标文件要求的，由评委根据以下标准酌情打分： 【14分-20分（含）】：投标人所报产品市场知名度及市场认知度高，提供国家认定资质的第三方检测机构出具的所投药剂的检验/检测报告检测报告复印件，质量可靠、安全性能稳定，产品的技术水平领先、技术参数等重要指标优于招标文件要求。 【7分-14分（含）】：投标人所报产品市场知名度及市场认知度较高，质量可靠、安全性能稳定，产品的技术水平、技术参数以及重要指标满足招标文件要求. 【0分-7分（含）】：投标人所报产品的技术水平、技术参数以及重要指标仅能满足招标文件要求。 | 20.00
5 | 评委根据投标人提供的产品质量控制方案和措施按照以下标准酌情打分： 【10分-15分（含）】：质量控制方案和措施描述合理、全面； 【5分-10分（含）】：质量控制方案和措施描述一般； 【0分-5分（含）】：较差的。 未提供产品质量控制方案和措施的本项不得分。 | 15.00
6 | 评标委员会根据投标文件中供货方案等进行分析比较，按照以下标准进行打分。 【6分-10分（含）】：投标人的供货方案、运输方案、应急预案全面、供货响应时间、紧急供货响应时间快速，安排内容全面；组织实施方案严谨、科学、可操作性强，能有效保证本项目的实施，具有明显的优势。 【3分-6分（含）】：投标人供货方案、运输方案、应急预案较全面、供货响应时间、紧急供货响应时间整体较长；能够满足招标文件的需求，不具有突出优势。 【0分-3分（含）】：投标人的供货方案、运输方案、应急预案整体一般、供货响应时间、紧急供货响应时间安排松散；组织不协调；实用性差。 未提供供货方案的本项不得分。 | 10.00
7 | 由评委审核根据投标单位提供的售后及相关服务方案按照以下标准酌情打分： 【6分-10分（含）】：投标人提供的售后服务内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快； 投标人拟派售后服务技术人员多、经验丰富，能够很好的满足用户实际使用要求，有突出的售后服务优势； 【3分-6分（含）】：投标人提供的售后服务内容比较全面、服务措施比较完善，故障、技术支持响应时间偏长，能够满足用户实际使用要求； 【0分-3分（含）】：投标人提供的售后服务内容比较简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平相对较低，仅能基本满足用户实际使用要求。 未提供售后及相关服务方案本项不得分。 | 10.00
注意： 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。