威海交通场站管理有限公司

公开招标文件

项目名称：选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位

项目编号：WHJTCZ2026-0009

采购方式：公开招标

代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司

编制时间：2026年9月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知	6

第三章  采购内容与要求	44

第四章  评标原则、程序与方法	55

第五章  投标文件格式	60

第六章 采购合同（范本）	85

- 第一章  招标公告

选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位

公开招标公告

项目概况

选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位项目的潜在投标人应在“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取招标文件，并于2026年9月11日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WHJTCZ2026-0009

项目名称：选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位

采购项目分包情况：

| 标包 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （元） | 最高限价 （元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位 | 1宗 | 567000.00 | 567000.00 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |

二、投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人必须满足中华人民共和国应急管理部令(第7号)《社会消防技术服务管理规定》第五条“从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构”的要求，并提供“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中“服务类型”包含消防设施维护保养检测的查询截图；

3.具有良好的商业信誉和财务会计制度；

4.具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8.投标人及法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；

9.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件时间及地点

1.获取时间：2026年9月1日18时00分至2026年9月8日18时00分（北京时间）。

2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/）。逾期无法从国企阳光采购平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取采购文件的投标人将无法提交电子投标（响应）文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：0631-5311569（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企采购技术支持QQ群（投标人）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办-（新版）一网通办系统”进行注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”首页右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

四、投标文件提交

1.提交投标文件时间：2026年9月1日19时00分至2026年9月11日9时00分（北京时间）。

2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在国企阳光采购平台获取文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。

五、开标

1.时间：2026年9月11日9时00分（北京时间）。

2.地点：交易十厅（威海市环翠区塔山中路317号威海市政务服务中心四楼）。

六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，不接受投标人到现场参加开标活动，投标人提前熟悉交易系统（新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动。投标人应保持通讯畅通并提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、电子签章等功能可正常使用，否则一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：威海交通场站管理有限公司

地  址：威海市疏站路6号威海站客运楼5楼办公室

联系人：曲一鸣

联系方式：0631-5890096

2.采购代理机构信息

名  称：山东志诚工程咨询管理有限公司

地  址：威海经济技术开发区青岛中路-77A号长峰商业广场1211室

联系方式：0631-5188996

3.项目联系方式

项目联系人：毕建伟

电话：0631-5188996

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）同时发布，其它媒介转发无效。

发布人：山东志诚工程咨询管理有限公司

发布时间：2026年9月1日

- 第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位 |
| 2 | 项目编号 | WHJTCZ2026-0009 |
| 3 | 采购人 | 单位名称：威海交通场站管理有限公司 单位地址：威海市疏站路6号威海站客运楼5楼办公室 联系人：曲一鸣 联系电话：0631-5890096 |
| 4 | 采购代理机构 | 单位名称：山东志诚工程咨询管理有限公司 单位地址：威海经济技术开发区青岛中路-77A号长峰商业广场1211室 联系人：毕建伟 联系电话：0631-5188996 |
| 5 | 资金来源及比例 | 100%自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 电子投标特别提示 | 1.登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办-（新版）一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册无须重复注册）；首次注册投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台进行招标文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 2.登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。 3.电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网-办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（投标人）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。 4.网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5.投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6.电子投标文件必须有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7.投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8.除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。 9.投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 |
| 8 | 资质证明文件原件 | 无 |
| 9 | 投标文件份数 | 网上按时递交电子投标文件1份以及纸质投标文件2份 |
| 10 | 实物样品 | 无 |
| 11 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 12 | 现场演示 | 无 |
| 13 | 投标有效期 | 开标之日起90日 |
| 14 | 投标文件递交时间及地点 | 1.电子投标文件递交时间：详见招标公告。 2.纸质投标文件递交： 2.1投标人以邮寄的方式进行递交（收件人：毕建伟，联系方式：0631-5188996，地址：威海经济技术开发区青岛中路-77A号长峰商业广场1211室，山东志诚工程咨询管理有限公司）。基于项目资料归档的要求，最迟邮寄到达时间为开标后三个工作日内。 2.2纸质投标文件（第一册、第二册装订成一册）共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。 2.3封套内容： （1）代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司 （2）项目名称：选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位 （3）项目编号：WHJTCZ2026-0009 （4）投标单位：XXXXXX （5）注明“开标时才能启封”字样。 |
| 15 | 开标时间 | 详见招标公告 |
| 16 | 开标地点 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标方式 | 本项目实行全流程电子化，不接受投标人到现场参加开标活动，通过交易系统线上参加开标活动。开评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。 |
| 18 | 开标程序 | 签到时间：开标时间前完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 19 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 联合体投标 | 不允许 |
| 22 | 投标保证金 | 1.本项目投标保证金：人民币5000.00元。 2.交纳截止时间：同电子投标文件提交截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效。 4.本项目的投标保证金必须通过国企阳光采购平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的 “办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。 5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达收款帐户，收款账户名称以投标单位在系统中获取到的虚拟子账号信息为准，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与递交投标文件的投标人名称一致。（注：请投标单位务必注意以系统生成的交纳账号信息为准，进行保证金的交纳，并及时通过平台查询确认保证金到账情况，因操作不当造成投标保证金递交失败的，由投标单位自行承担相应责任）。 6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在递交投标文件截止时间前12 小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中国企阳光采购平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用国企阳光采购平台查询并及时更新交纳情况。 7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。 |
| 23 | 履约保证金 | 无 |
| 24 | 付款方式 | 见合同范本 |
| 25 | 代理服务费 | 招标代理服务费全部由中标单位支付，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行考虑。代理服务费参照执行计价格〔2002〕1980 号文件及发改价格〔2011〕534 号文件收费标准的80%计取。（不足2000元按固定价2000收取）。 交费时间及交费方式：中标人在收到中标通知书前以电汇或现金形式缴纳。 开户名称：山东志诚工程咨询管理有限公司威海分公司 开户银行：中国建设银行荣成支行 银行账号：37001706608050154211 （备注：项目编号+服务费） 联系电话：0631-5188996 |
| 26 | 专家评审费 | 专家评审费由中标单位缴纳，按实收取。 |
| 27 | 是否委托定标 | 否 |
| 28 | 其他 | 1.本项目按服务类以公开招标方式实施采购。 2.如投标单位在本次项目中弄虚作假成为中标人的,后期一经发现将取消其已中标资格，且今后不再录用，给招标人造成损失的，招标人有权索要赔偿。 3.投标人在本次招标成功中标后，拒绝或不能按照招标人的要求完成任务等，招标人有权撤销其已中标资格，给招标人造成损失的，招标人有权索要赔偿。 4.投标人不得对本项目进行分包或转包。如投标人在中标后出现上述情况，一经招标人发现立即取消其中标资格。 |
| 29 | 失信被执行人查询路径 | 1.全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）：进入页面→查询条件输入被执行人姓名/名称、身份证号码/组织机构代码（选填）等信息，省份选择全部→点击查询→有反馈结果后，保存。 2.中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）：进入页面→点击左侧“失信被执行人”进入全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）→查询条件输入被执行人姓名/名称、身份证号码/组织机构代码（选填）等信息，省份选择全部→点击查询→有反馈结果后，保存。 注：以上2个查询路径任选其一即可。 |
| 30 | 信用报告查询路径 | 1.信用中国（www.creditchina.gov.cn）：进入信用中国首页→右上方“信用信息”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。 2.信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）：进入信用中国（山东）首页→上方“信用中国信息查询”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→下载信用信息报告。 注：以上2个查询路径任选其一即可。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | - 有效的营业执照扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任的能力的证明材料扫描件； - 投标人必须满足中华人民共和国应急管理部令(第7号)《社会消防技术服务管理规定》第五条“从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构”的要求，并提供“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中“服务类型”包含消防设施维护保养检测的查询截图； 3.法定代表人/单位负责人身份证明书（固定格式）； 4.法人授权委托书（固定格式）、被授权人身份证扫描件及社保证明扫描件（社保证明指开标前二个月中任意一个月，不含开标当月（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料））；若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件（加盖投标单位公章）； 5.投标人具有良好的商业信誉和财务会计制度声明（固定格式）； 6.投标人具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务声明（固定格式）； 7.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录声明（固定格式）； 8.投标人无重大违法记录声明（固定格式）； 9.投标人及其法定代表人/单位负责人、被授权人未被最高人民法院列为失信被执行人网站查询结果截图（查询路径见投标须知前附表）； 10.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，附通过网站查询的信用报告（查询路径见投标须知前附表）； 11.本项目不接受联合体投标； 12.不存在招标文件24.1条规定的资格审查不通过的情形。 |
| 2 | 符合性审查 | 1.投标文件按规定签署及盖章； 2.投标报价不超过最高限价； 3.维护保养期限满足招标文件要求； 4.不存在招标文件24.3条的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形； 5.评标委员会认为不存在违反招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形。 |

一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权属于采购代理机构，以书面解释为准。

1.3招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.2本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

2.2.1必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

2.2.2国产货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

2.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。采购公告有其他要求的，亦应符合其要求。

2.2.4投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

2.3投标人应登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取招标文件，并通过国企阳光采购平台网上上传电子投标文件，未通过国企阳光采购平台上传电子投标文件的，为无效投标。

二、招标文件

3.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

3.1 本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购内容与要求

（4）评标原则、程序与方法

（5）投标文件格式

（6）采购合同（范本）

（7）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

3.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

4.招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止前2日内按“投标须知前附表”第四项向采购代理机构提出，必要时采购代理机构将协助采购人组织所有获取招标文件的潜在投标人举行答疑会，采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

4.2投标人在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

5.招标文件的修改

5.l 在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

5.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人、采购代理机构将会通过原发布媒介，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构或采购人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间2日前，通过原发布媒介发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6.投标文件编制要求

6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

6.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效，经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表（如有）》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》《评分对照表（如有）》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

6.8投标文件具有法律效力，投标人与采购代理机构或采购人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

6.9采购人或采购代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

7.数据文件编制要求

7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

8.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（pdf格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

属于固定格式的须按招标公司提供的格式填写，详见第五章 投标文件（格式）。

8.2数据文件（pdf格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（excel格式），并严格按照要求填写。填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（excel格式），系统将自动转换为pdf格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（pdf格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

9.投标报价

9.1投标人均以人民币报价，精确到小数点后两位。

9.2投标人应按照“第三章 采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。

9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中。

（2）投标人应对本次招标的全部或部分内容以包为单位进行报价，包内缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（3）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（4）《投标报价表（含明细）》中“报价产品的型号”，型号填写的一般规则为：品牌+产品型号。

（5）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴（只粘贴文本），否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品（服务）的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致（如有），由投标人自行承担不利后果，包括但不限于投标无效，相应评审因素对应的分值为0分。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在投标（报价）一览表中注明，否则评审时不予认可。

10.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动。

10.1以联合体形式进行采购活动的，参加联合体的投标人均应当满足采购公告及采购文件的资质要求，并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给采购代理机构。

10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国企采购活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

11.关于分包

本项目不允许分包。

12.现场踏勘

12.1如有需要，采购代理机构或采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按投标须知前附表所约定的时间、地点踏勘现场。

12.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

12.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》。

13.投标的有效期

13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

14.投标保证金

14.1.本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。

14.2.缴纳截止时间：同电子投标文件提交截止时间。

14.3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效；

14.4本项目的投标保证金必须通过国企阳光采购平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的 “办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。

14.5为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与递交投标文件的投标人名称一致。

14.6为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在递交投标文件截止时间前12 小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中国企阳光采购平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用国企阳光采购平台查询并及时更新交纳情况。

14.7退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。

14.8有下列情况之一的，投标保证金不予返还。

(1)投标人提供不真实资格、资质证明文件的；

(2)在投标有效期内撤回投标的；

(3)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

(4)投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(5)评标委员会认定的其他事项。

对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。

本项目投标保证金收取情况见《投标须知前附表》。

15.履约保证金的交纳与返还

本项目履约保证金收取情况见《投标须知前附表》。

16.投标文件的数量和签署

16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

16.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人/单位负责人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

16.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过国企阳光采购平台转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

16.1.3文件中要求法定代表人/单位负责人签字或签章的须加盖法定代表人/单位负责人电子人名章。

16.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章的，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

16.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

16.1.6采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人/单位负责人人名章的为无效投标。

16.2数据文件（pdf格式）（第二册）1份

16.2.1投标人将填写完毕的数据文件（excel格式），通过国企阳光采购平台上传，系统自动转换为pdf格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（pdf格式）用于投标。

16.2.2文件中要求法定代表人/单位负责人签字或签章的须加盖法定代表人/单位负责人电子人名章。

16.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人/单位负责人人名章的为无效投标。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（pdf格式）和数据文件（pdf格式）须在国企阳光采购平台进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

17.2资质证明文件原件的密封和标记

17.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，每一密封条注明“于*年*月*日 *：*之前不准启封”（开标时间）的字样。

17.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。

17.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

17.3文件递交

17.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在国企阳光采购平台上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

17.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

17.3.3除投标须知前附表另有规定外，采购代理机构拒绝接收纸质投标文件。

17.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存以便启动应急开标程序时使用。

18.投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

19.迟交的投标文件

国企阳光采购平台无法接收投标截止期后递交的投标文件。

20.演示/样品递交

20.1采购人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。

20.2若项目涉及货物时，采购人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标的投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由采购人保留，作为验收的依据。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到国企阳光采购平台，在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

22.开标

22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

22.2采购代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

22.3现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人/单位负责人电子人名章或公章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

22.5开标过程应当由采购人或采购代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表在表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人/单位负责人电子人名章或公章确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.10开标程序

22.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

22.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

22.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到或所有投标人均完成解密后工作人员启动停止解密指令。

22.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易平台自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人在启动唱标后10分钟内不在开标一览表上签字确认，则视为投标人认可开标结果。

22.10.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

22.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与采购人沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。

22.12应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：whzczb1@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

22.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23.评标委员会的组成和评标方法

23.1采购代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表（如有）和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。

23.2采购人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标项目征询意见或论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。采购人和采购代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

23.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合采购代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向采购人反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合采购人和采购代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评标结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.5采购代理机构或采购人的职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权委托书（如有），对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表（如有）不得担任组长；

（5）评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标小组复核或者书面说明理由，评标小组拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行。

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，采购代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

23.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.9评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.10评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

24.投标文件的初审

24.1资格性审查。在采购项目开标结束后，评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时，如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本项目的相关监理人，或者与本项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规规定的其他情形；

（14）投标人资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。

24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时，如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（10）被交易服务平台列入黑名单的；

（11）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

（12）经评标委员会评定认为可以判定无效的其他情况。

24.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，采购人应当依法报主管部门批准。

25.投标文件的澄清

25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人/单位负责人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内澄清、说明或补正的，由投标人自行承担不利后果，包括但不限于投标无效，相应评审因素对应的分值为0分。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标文件的评价

26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。

26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

26.3评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

（2）招标文件规定的其它评审因素。

26.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.7投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

27.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算价格，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

28.确定中标候选人

28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，按综合得分由高到低对投标人的评审名次进行排序，确定3名中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

29.确定中标人

29.1采购人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的投标人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，采购人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的投标人为中标人。

29.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

（5）评标委员会认定的其他情形。

29.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级主管部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，招标人或者招标代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告主管部门。

29.4中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

七、结果公告

30.结果公告

采购人应当自定标结束后在原招标公告发布媒介发布中标公告，公告期为1个工作日。

31.签发中标通知书

中标公告结束且无尚未处理的异议后，采购人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。对未通过资格性、符合性审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》是合同的组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、质疑

32.质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应于10个工作日内以书面形式实名向采购人或采购代理机构提出质疑，采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

32.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4质疑采用实名制，以书面形式提出。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人或者被授权人签字或盖章，并加盖公章。被授权人签字或盖章的应同时提供法人授权委托书。

32.5采购人或采购代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

32.6有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人或单位负责人或者被授权人签字或盖章、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

33.仲裁或起诉

投标人对答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向采购人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。

九、签订合同

34.合同的签订

中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。采购人应当自采购合同签订之日起5日内，将采购合同上传至国企阳光采购平台同时在指定的媒介上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

按照监督部门的要求，本项目合同通过国企阳光采购平台进行签订。

采购人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章采购合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

中标人放弃中标、不能履行合同、不按照采购文件要求提供履约担保、在规定时间内无正当理由拒绝与采购人签订合同，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等不符合中标条件的情形的，有效投标人符合法定数量的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

- 第三章  采购内容与要求

一、项目名称：选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位

二、项目说明

客运中心威海站、威海北站消防系统包括火灾自动报警系统，消防联动系统(含防排烟系统)，自动喷淋灭火系统，防火分隔设施系统，消防控制主机系统，消防给水系统，消防应急照明与疏散指示系统，电气火灾监控系统，统消防广播系统（含消防电话），消火栓系统（含：室内外消火栓），水泵、稳压泵、控制柜、联动柜等。采购人将辖区内消防系统设施设备的日常运行、维护工作采用公开招标的方式选聘专业技术公司来完成。

三、主要设备情况

两站消防系统主要设施设备具体如下表所示，该表作为投标人参与报价提供维保服务的基本内容，中标后以现场实际设备情况为准。

客运中心威海站、威海北站消防系统设备设施清单（包括但不限于）：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机（海湾） | 台 | 1 | 威海站一期 |
| 2 | 烟感 | 个 | 1544 | 威海站一期 |
| 3 | 温感 | 个 | 1934 | 威海站一期 |
| 4 | 喷淋头 | 个 | 8100 | 威海站一期 |
| 5 | 室内消火栓 | 个 | 188 | 威海站一期 |
| 6 | 室外消火栓 | 个 | 6 | 威海站一期 |
| 7 | 消防水炮 | 个 | 20 | 威海站一期 |
| 8 | 防火卷帘门 | 套 | 81 | 威海站一期 |
| 9 | 疏散指示牌 | 个 | 447 | 威海站一期 |
| 10 | 水雾喷头 | 个 | 11 | 威海站一期 |
| 11 | 室内消火栓泵 | 个 | 2 | 威海站一期 |
| 12 | 室外消火栓泵 | 个 | 2 | 威海站一期 |
| 13 | 喷淋泵 | 个 | 2 | 威海站一期 |
| 14 | 湿式报警阀DN150 | 个 | 2 | 威海站一期 |
| 15 | 预作用报警阀DN150 | 个 | 9 | 威海站一期 |
| 16 | 雨淋阀DN125 | 个 | 1 | 威海站一期 |
| 17 | 消防排烟风机 | 台 | 32 | 威海站一期 |
| 18 | 消防手报 | 个 | 95 | 威海站一期 |
| 19 | 楼层火灾显示盘 | 个 | 14 | 威海站一期 |
| 20 | 应急照明控制系统 | 套 | 1 | 威海站一期 |
| 21 | 电气火灾监控系统 | 套 | 1 | 威海站一期 |
| 22 | 消防主机（北大青鸟） | 台 | 1 | 威海站二期 |
| 23 | 烟感 | 个 | 1047 | 威海站二期 |
| 24 | 温感 | 个 | 1206 | 威海站二期 |
| 25 | 喷淋头 | 个 | 6746 | 威海站二期 |
| 26 | 室内消火栓 | 个 | 119 | 威海站二期 |
| 27 | 室外消火栓 | 个 | 7 | 威海站二期 |
| 28 | 防火卷帘门 | 套 | 23 | 威海站二期 |
| 29 | 甲级防火门 | 套 | 76 | 威海站二期 |
| 30 | 乙级防火门 | 套 | 29 | 威海站二期 |
| 31 | 疏散指示牌 | 个 | 502 | 威海站二期 |
| 32 | 湿式报警阀DN150 | 个 | 5 | 威海站二期 |
| 33 | 预作用报警阀DN150 | 个 | 11 | 威海站二期 |
| 34 | 消防排烟风机 | 台 | 33 | 威海站二期 |
| 35 | 消防手报 | 个 | 44 | 威海站二期 |
| 36 | 楼层火灾显示盘 | 个 | 13 | 威海站二期 |
| 37 | 应急照明控制系统 | 套 | 1 | 威海站二期 |
| 38 | 电气火灾监控系统 | 套 | 1 | 威海站二期 |
| 39 | 消防主机（海湾） | 台 | 1 | 威海北站 |
| 40 | 烟感 | 个 | 649 | 威海北站 |
| 41 | 温感 | 个 | 3278 | 威海北站 |
| 42 | 喷淋头 | 个 | 5646 | 威海北站 |
| 43 | 室内消火栓 | 个 | 194 | 威海北站 |
| 44 | 室外消火栓 | 个 | 5 | 威海北站 |
| 45 | 消防水炮 | 个 | 13 | 威海北站 |
| 46 | 消防联动控制器 | 台 | 3 | 威海北站 |
| 47 | 防火卷帘门 | 套 | 81 | 威海北站 |
| 48 | 疏散指示牌 | 个 | 362 | 威海北站 |
| 49 | 水雾喷头 | 个 | 11 | 威海北站 |
| 50 | 消防水泵 | 台 | 8 | 威海北站 |
| 51 | 湿式报警阀DN150 | 个 | 2 | 威海北站 |
| 52 | 预作用报警阀DN150 | 个 | 7 | 威海北站 |
| 53 | 雨淋阀DN125 | 个 | 16 | 威海北站 |
| 54 | 消防排烟风机 | 台 | 36 | 威海北站 |
| 55 | 消防手报 | 个 | 86 | 威海北站 |
| 56 | 楼层火灾显示盘 | 个 | 21 | 威海北站 |
| 57 | 应急照明控制系统 | 套 | 1 | 威海北站 |
| 58 | 电气火灾监控系统 | 套 | 1 | 威海北站 |
| 59 | 挡烟垂壁 | 个 | 19 | 威海北站 |
| 60 | 烟感 | 个 | 2 | 威海北站 |
| 61 | 疏散指示牌、安全出口 | 个 | 20 | 威海北站 |
| 62 | 出租车区域消火栓 | 个 | 2 | 威海北站 |
| 63 | 喷淋头 | 个 | 136 | 威海北站 |

四、消防维保技术要求

（一）日常维保工作要求

1.每月按计划抽样测试部分设备，一年内所有设备全部测试一遍，确保设备的正常运行。

2.每季度进行全面联动消防测试的检查，发现问题及时处理。

3.每月定期维护保养建筑消防设施，保证随时发现和解决问题,确保设备运行状况良好，如实出具《建筑消防设施维护保养报告书》，并抄送当地公安消防机构备案;

4.有责任和义务配合我公司及上级主管部门组织的业务检查、培训、宣传及其它消防相关工作，确保消防系统的正常运行。

5.消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果,并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位,导致发生意外并造成损失(经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

6.投标人必须满足中华人民共和国应急管理部令(第7号)《社会消防技术服务管理规定》第五条“从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构”的要求。现场进行消防维保人员至少有一级注册消防工程师一名，中级操作员两名。以上人员均需要有在本单位缴纳社保的证明。

（二）消防设施维护保养内容

1.火灾自动报警系统；

2.消防联动系统(含防排烟系统)；

3.自动喷淋灭火系统；

4.防火分隔设施系统；

5.消防控制主机系统；

6.消防给水系统；

7.消防应急照明与疏散指示系统；

8.消防广播系统（含消防电话）；

9.消火栓系统（含：室内外消火栓，消防水炮）；

10.水泵、稳压泵、控制柜、联动柜；

11.电气火灾监控系统；

12.其他按相关规定标准要求进行定期不定期维保。

（三）维护保养要求

1.火灾自动报警系统的维护保养要求

①.用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

②.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

③.试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防控制中心显示报警区域是否准确；

④.检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

⑤.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

⑥.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

⑦.检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

⑧.定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主电和备用电源自动切换试验；

⑨.定期(每年至少一次)对感烟、感温探测器进行清洁，必要时随时进行清洗，确保报警灵敏；

⑩.定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常。

2.消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

①.检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常。

②.测试消防通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

③.测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

④.测试以上各联动机构消防控制中心相应控制屏的讯号是否正常；

⑤.测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

⑥.检查试验联动警铃的功能是否正常；

⑦.检查试验联动广播的功能是否正常；

⑧.测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

⑨.定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

3.自动喷淋灭火系统的维护保养

①.检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

②.检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防控制中心是否有显示等；

③.检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

④.检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防控制中心是否有关信号显示；

⑤.检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

⑥.定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

⑦.检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

⑧.检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防控制中心显示是否准确；

⑨.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换，定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

⑩.检查止回阀启闭是否灵活、有效。

4.消防控制主机

①.每月检查消防控制主机电源标准，查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮，检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常；

②.每季度要对备用电源进行1～2次充放电实验,1～3次主电源和备用电源自动切换实验；

③.每月应对消防控制主机进行触发自检键，进行功能自检；

④.对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次；

⑤.对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作；

⑥.对打印机功能进行检验；

⑦.在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能；

⑧.类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不重定；

⑨.用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号；

⑩.系统重定，恢复到正常警戒状态。

5.消防给水系统

①.每月查看消防水池水位及查看补水设施运行情况，每年对水源的供水能力进行一次测定；

②.观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理；

③.每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查；

④.每月打开排气阀，稳压泵及气压水罐检查是否能够自动加压；

⑤.打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常；

⑥.消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟；

⑦.每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号；

⑧.每月检查主、备泵能否自动切换，同时查看仪表及指示灯显示。

6.消防应急照明与疏散指示系统的维护保养

①.检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

②.检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

③.检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

④.检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯管有无烧毁，充放电试验是否正常；

⑤.测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

7.消防广播的维护保养要求（含消防电话）

①.试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

②.检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

③.定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

④.试验消防广播的选层广播功能是否正常；

⑤.定期测试消防电话功能是否正常。

8.室内外消防栓系统的维护保养工作要求（含：室内外消火栓）

①.检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查玻璃按钮是否破碎；

②.检查测试消防栓系统，试验玻璃按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防控制中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

③.检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏。.检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

④.检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

⑤.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

⑥.随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示；

⑦.室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

⑧.室外消火栓应每季度进行一次检查保养，用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油。

⑨.定期检查消火栓前端阀门井。

五、其他说明：

1、投标人应在社会消防技术服务信息平台进行备案，能够开展各类建筑消防设施的维护保养检测工作，投标文件中须提供平台截图，否则报价无效。

2、投标人可提出替代的技术要求和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于招标文件的规定和要求。投标人应根据上述技术说明及要求制定详细维护保养方案。

六、维护保养期限：

服务期限三年。

七、付款方式：

合同签订后按季度支付，下一季度第一个月支付上一季度费用。第一季度甲方暂扣乙方年度费用10%的保证金，如未出现违反合同、未有考核扣除的情况，在支付第四季度款项时，甲方将保证金无息返还乙方。如遇休息日或节假日，结算日期顺延。甲方付费前乙方必须提交相应金额的发票。

八、最高限价：人民币56.7万元。

- 第四章  评标原则、程序与方法

一、评审原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、评标程序

1.核对评审专家身份和采购人代表授权委托书（如有）。

2.宣布评标纪律。

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表（如有）不得担任组长。

5.开标结束后，评审专家依法对投标人的资格进行审查。

6.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条款。

7.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

8.澄清、说明或者补正

（1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由其法定代表人/单位负责人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

9.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以投标技术方面得分高的排前。

10.出现下列情况之一的，均予以废标

（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算价格，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

三、评标方法

（1）评标方法：综合评分法。

（2）评标细则

| 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 | 价格分 | 20.00 |
| 商务 | 业绩 | 投标人自2023年1月1日至今，每承揽一个消防维保项目业绩得1分，最高计5分。 注：时间以合同签订时间为准，需将项目合同的扫描件附在投标文件中,否则不予计分。 | 客观分 | 5.00 |
| 技术 | 维保方案 | 由评标委员会审核各投标人的维保方案后，根据以下标准以1分为单位进行打分： 【21分-30分】：实施方案对本项目实施的重点、难点分析准确，施工规范、安全等方面考虑非常周全、详细，实施方案对采购人要求的理解准确，切实可行，有独到的优势。 【11分-20分】：实施方案能够透彻分析项目的各项需求，内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰；实施方案能够实现实用性、规范性的要求；有一定的针对性、能够满足需要，但整体方案没有优势。 【1分-10分】：实施方案对项目实施的重点、难点分析不足，施工规范、安全等方面没有充分说明，实用性、规范性、兼容性不高，仅能基本满足采购的要求。 未提供维保方案，得 0 分。 | 主观分 | 30.00 |
| 技术 | 服务质量保障措施 | 由评标委员会审核各投标人的服务质量保障措施后，根据以下标准以1分为单位进行打分： 【7分-10分】质量控制措施得到了合理分解，分阶段控制措施明确。控制方法、手段科学、合理，能够确保控制质量及目标的实现。 【4分-6分】质量控制措施进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体质量控制措施。 【1分-3分】进行了阐述但不能够完全满足采购需求。 未提供服务质量保障措施或不满足采购要求，得 0 分。 | 主观分 | 10.00 |
| 技术 | 应急预案 | 由评标委员会审核各投标人的应急预案（须包含重大突发事件应急预案、消防安全应急预案、人为事故应急预案、设备故障应急预案等）后，根据以下标准以1分为单位进行打分： 【10分-15分】方案全面、合理性、可操作性强，完全满足项目需求。 【6分-9分】方案基本健全、具有一定的合理性，大部分能满足项目需求。 【1分-5分】方案不完整或合理性、操作性不强。 未提供应急预案，得 0 分。 | 主观分 | 15.00 |
| 技术 | 售后服务 及承诺 | 由评标委员会审核各投标人的售后服务及承诺后，根据以下标准以1分为单位进行打分： 【7分-10分】：投标人承诺的售后服务内容全面、措施完善，故障、技术支持响应和解决问题时间快，有突出的售后服务优势。 【4分-6分】：投标人承诺的服务内容一般，故障、技术支持响应和解决问题时间偏长，能够完全满足采购人实际使用要求。 【1分-3分】：投标人承诺的服务内容十分简单或有瑕疵，承诺的服务水平低，仅能基本满足项目服务需要。 未提供售后服务及承诺，得 0 分。 | 主观分 | 10.00 |
| 技术 | 人员配备 | 对投标人拟投⼊本项⽬⼈员情况进⾏综合评价。根据项目配备人员的执业资格、技术职称、配置情况、专业搭配情况、实践经验情况、类似服务经验等综合评审，满分10分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 注：1、需提供业绩证明材料扫描件、从业资格证书扫描件、拟投入人员为本单位在职员工承诺函及在本单位缴纳的社保证明（公告发布前三个月中任意一个月，不含公告发布当月）材料扫描件。 2、合同签订前，采购人有权对中标人的承诺及证明材料进行核实。一旦发现弄虚作假，直接取消中标人资格。 | 主观分 | 10.00 |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后两位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

- 第五章  投标文件格式

投 标 文 件

（第一册）

采购项目：选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位

采购编号：WHJTCZ2026-0009

所投包号：001

投标人名称（盖章）：

日      期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

投标承诺函

山东志诚工程咨询管理有限公司：

我方收到项目编号为WHJTCZ2026-0009选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位的招标文件，经详细研究决定参加投标。

1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供服务，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与采购人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成服务任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖章）：

投标日期：××年××月××日

开标一览表

招标编号：WHJTCZ2026-0009

项目名称：选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位

| 项目名称 | 总报价（元） | 维护保养期限 |
| --- | --- | --- |
| 选定客运中心（威海站、威海北站）消防维保服务单位 | 大写： 小写： | 服务期限三年 |
| 报价声明 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖章）：

投标人资格证明文件

### 有效的营业执照扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任的能力的证明材料扫描件

（加盖投标人签章）

### 投标人在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中“服务类型”包含消防设施维护保养检测的查询截图

（加盖投标人签章）

### 法定代表人/单位负责人身份证明书

致山东志诚工程咨询管理有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人（签章）：

### 法人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （单位名称）  的 （法定代表人/单位负责人姓名、职务）  ，代表本单位授权  （被授权单位名称）  的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，参加编号为WHJTCZ2026-0009号的公开招标采购活动，以本单位名义处理一切与之有关的事宜。

如果本单位在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本单位签署采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人/单位负责人签章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人/单位负责人签章：

被 授 权人签字：

投标人  公  章：

被授权人身份证扫描件正面

被授权人身份证扫描件反面

附被授权人社保证明扫描件。（社保证明指开标前二个月中任意一个月，不含开标当月（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料））

### 若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件（加盖投标单位公章）。
投标人具有良好的商业信誉和财务会计制度声明

我单位自愿参加本项目采购活动，现郑重声明：具有良好的商业信誉和财务会计制度。

如有虚假，我单位自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人（签章）：

### 投标人具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的

### 服务声明

我单位自愿参加本项目采购活动，现郑重声明：具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务。

如有虚假，我单位自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人（签章）：

### 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录声明

我单位自愿参加本项目采购活动，现郑重声明：已依法缴纳税收和社会保障资金。

如有虚假，我单位自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人（签章）：

无重大违法记录声明

致山东志诚工程咨询管理有限公司：

我单位现郑重声明，自参加本项目采购活动前三年内，我单位无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我单位自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人（签章）：

### 投标人及其法定代表人/单位负责人、被授权人未被最高人民法院列为失信被执行人网站查询结果截图

（加盖投标人签章）

查询路径见投标须知前附表。

### 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，附通过网站查询的信用报告

（加盖投标人签章）

查询路径见投标须知前附表。

### 承诺函

致山东志诚工程咨询管理有限公司：

我单位自愿参加本项目采购活动，现承诺如下：

1.我单位满足中华人民共和国应急管理部令(第7号)《社会消防技术服务管理规定》第五条“从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构”的要求；

2.我单位本次投标非联合体投标；

3.我单位不存在招标文件24.1条规定的资格审查不通过的情形。

特此承诺！

投标人（签章）：

### 其他资质资格证明文件

（加盖投标人签章）

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人/单位负责人 |  |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

### 同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 标的 | 合同额 | 合同签订时间 | 电话/联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩。后附证明材料扫描件。

投标人（签章）：

### 拟派服务人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟在本项目中担任职务 | 资格证书 | 从事该工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |

备注：此表应认真填写。

投标人（签章）：

### 拟派项目负责人情况表

| 1.简况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 资格证书 |  | 职称 |  |
| 毕业院校及时间 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 2.参与的主要项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称 |  |  | 在项目中担任的职务 |  | 项目联系人 电话、联系人 |  |

注：后附人员相关证明材料扫描件及社保证明扫描件。

投标人（签章）：
                    拟派其他人员情况表

| 1.简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格 |  |  | 职称 |  |
| 毕业院校及时间 |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 2.参与的主要项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称 |  |  |  | 在项目中担任 的职务 |  | 项目联系人电话、联系人 |  |

注：1.每位拟派人员填写一张，项目负责人已单列，此处不需再列。

2.后附人员相关证明材料扫描件及社保证明扫描件。

投标人（签章）：

在职人员承诺函

（格式自拟）

技术文件

包括但不限于以下内容：

①维保方案；

②服务质量保障措施；

③应急预案；

④售后服务及承诺；

⑤投标人认为需要提交的其他相关技术文件（根据评分标准及项目要求格式自拟）。

投标人（签章）：

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件的内容 | 投标文件的内容 | 偏离情况 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假报价。

投标人（签章）：

- 采购合同（范本）

# 合同编号：

甲方为威海交通场站管理有限公司、乙方为         。本合同各方必须遵守《中华人民共和国民法典》,并各自履行应负的全部责任。

一、合同服务内容

乙方为甲方提供的客运中心威海站、威海北站消防系统维保服务。包括火灾自动报警系统，消防联动系统(含防排烟系统)，自动喷淋灭火系统，防火分隔设施系统，消防控制主机系统，消防给水系统，消防应急照明与疏散指示系统，电气火灾监控系统，统消防广播系统（含消防电话），消火栓系统（含：室内外消火栓），水泵、稳压泵、控制柜、联动柜等维护保养工作。

二、价款：

本合同总价款为人民币元（￥元）。

三、维护保养建筑名称：客运中心威海站、威海北站。

四、维护保养范围：

1.火灾自动报警系统；

2.消防联动系统(含防排烟系统)；

3.自动喷淋灭火系统；

4.防火分隔设施系统；

5.消防控制主机系统；

6.消防给水系统；

7.消防应急照明与疏散指示系统；

8.消防广播系统（含消防电话）；

9.消火栓系统（含：室内外消火栓，消防水炮）；

10.水泵、稳压泵、控制柜、联动柜；

11.电气火灾监控系统；

12.其他按相关规定标准要求进行定期不定期维保。

五、维护保养期限:

自XX年XX月XX日零时起至XX年XX月XX日24时止。在服务期间，因乙方没有履行投标文件、合同所定义务或因维保技术原因而造成设备损坏、不能安全正常运转的，甲方有权随时终止合同。

六、甲方的权利、义务：

1.认真遵守有关消防法律、法规和标准规范，明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责，建立建筑消防设施值班、检测、维护保养、建档等制度;

2.制定消防设施操作规程，明确操作人员。负责消防设施操作的人员通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书，能熟练操作消防设施;

3.消防控制室实行24小时值班制度，且值班人员均通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书;

4.按照有关规定对消防设施进行值班检查、巡查、检测;

5.不应擅自关停消防设施。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，需经单位消防安全责任人批准，并有确保消防安全的有效措施;

6.按照《消防维保单位考核办法》对乙方的维护工作进行考核，乙方不按规定履行维护保养职责、出具虚假维护保养报告的，甲方有权解除维护保养合同。

7.乙方未按照约定解决或者乙方不能及时解决而给甲方造成不利影响的情况，甲方有权委托其他方进行维护保养，因此发生的费用由乙方承担。

8.乙方应当协助甲方制定建筑消防事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

七、乙方的权利、义务：

1.满足应急管理部印发的《消防技术服务机构从业条件》文件对消防维保机构的相关要求；

2.认真贯彻执行有关消防法律、法规和技术规范，遵守科学和职业道德规范，依法开展建筑消防设施维护保养业务，保证维护保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求;

3.制定建筑消防设施维护保养计划，现场进行消防维保人员至少有一级注册消防工程师一名，中级操作员两名，每月定期维护保养本合同约定的建筑消防设施，如实出具《建筑消防设施维护保养报告书》，并抄送当地消防救援机构备案;

4.乙方应保持24小时通讯畅通，若发生故障需要应急处理不受时间限制，即乙方提供365天，24小时全天候应急处理服务，1小时内到现场修复存在问题和故障的消防设施，并承担不及时维护所发生的责任;问题无法及时解决的，在取得甲方同意后，可延期。

5.维护期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方消防安全责任人批准;故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方消防安全管理人检查确认;维修情况要如实记入《建筑消防设施故障维修记录表》;

6.对消防设施故障零部件提供临时备件；确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明;

7.对甲方值班检查、巡查或管理人员进行专业技术指导，确保满足消防岗位业务要求。

8.对服务期内，因保养不当所造成的零配件及部件损坏，乙方免费予以更换。

9.根据上级检查和甲方施工改造等需要，随时派技术人员配合甲方工作。

10.参与维保工作人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和甲方相关工作人员的人身和财产的安全。

11.维保过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。

12.维保期内，若乙方未能及时发现和解决甲方消防系统存在的问题、故障，乙方应承担由此引发的一切责任。

13.消防系统维保服务考核办法见附件。

- 八、付款方式:

1.本合同以人民币付款。

2.合同签订后按季度支付，下一季度第一个月支付上一季度费用。第一季度甲方暂扣乙方年度费用10%的保证金，如未出现违反合同、未有考核扣除的情况，在支付第四季度款项时，甲方将保证金无息返还乙方。如遇休息日或节假日，结算日期顺延。甲方付费前乙方必须提交相应金额的发票。

特别约定：由于目前资金紧张，待财政资金到位后再由甲方根据实际情况支付上述费用，乙方不得因此停止或不适当履行合同义务，在双方没有就付款时间达成一致前，乙方不得追究甲方延迟付款的违约责任。

3.付款按以下资信办理

收 款 人：

开户银行：

银行账号：

联 系 人：

联系电话：

- 九、违约责任:

1.甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

2.乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或者要求的，或者乙方接到通知未及时抵达现场的，乙方除应当返工或排除障碍外，每发生一次还应按照总维保费的2%支付违约金并赔偿损失。因乙方维护保养不到位造成的损失或事故由乙方完全负责。

3.乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

4.维护保养期内，若因乙方自身原因而提前解除合同的，乙方应返还甲方剩余维保费用，并承担因此对甲方造成的损失。

十、双方协商的其他事项:

1.以上费用不包括建筑消防设施及其配件的更换、法定检测以及火灾探测器的清洗费用，维修及更换配件不收取人工费用。

2.每月的《建筑消防设施维护保养报告书》应有甲方专业技术人员签字确认后盖章。

3.合同签订后将对消防系统进行检测试验，如需整改由甲方担所有费用。

4.乙方应负责为所属维保员工购买相关安全保险，以确保安全作业，因检修、维保造成的相关人身伤等安全事故由乙方负责、与甲方无关。但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由维保单位承担一切经济和法律责任。

十一、争议解决：

1.合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼，诉讼费用包括律师费全部由败诉方承担。

2.在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十二、合同生效：

本合同由各方加盖公章或合同章后生效。本合同包含附件一《消防系统维保服务考核办法》、附件二《外来施工单位安全管理协议》、附件三《消防维保日常考核情况表》。

十三、签约地点：山东省威海市。

甲方: 威海交通场站管理　    乙方:

有限公司

地址：                      地址：

单位盖章:                   单位盖章:

代表签字:                   代表签字:

附件一

消防系统维保服务考核办法

- 将 10%年度维保费用作为质量保证金，甲方将根据本年度乙方工作情况决定此项费用支付情况。质量保证金扣除完毕，即视为因乙方原因解除合同。

- 本条款中提到的考核均从质量保证金中扣除：

- 1.乙方应确保维保电话 24 小时畅通，连续拨打 3 次无法接通的，每次考核乙方 1000 元；因无法联系到维保人员影响设施设备正常运行的，每次考核乙方 2000 元。

- 2.维保人员接到报修后，应在 1 小时内到达现场。如因客观原因无法到达现场，需及时通知甲方告知具体情况，并及时派遣其他维保人员到场进行维修。因客观原因无法到场时，未安排其他维保人员到场维修且未向甲方说明情况的，每次考核乙方 500 元。

- 3.派遣维保人员应与投标文件中维保人员一致，人员更换时，需具有相同资质，并向甲方提供相关证明，违者考核 500 元并责令提供相关资质证明或更换为具有维保资质的人员；无法提供证明或拒不更换维保人员，即视为因乙方原因解除合同。

- 4.禁止乙方将项目交由第三方负责，如确实需要第三方进行施工，需向甲方进行报备，审核通过后，甲、乙方共同对第三方施工情况进行监督，乙方对第三方施工质量负责。未经允许交第三方施工的，每次考核乙方 1000 元，第三方施工不过关的，考核乙方 2000 元并责令重新施工。

- 5.维保项目应符合维保合同约定，如有违反考核 2000 元。

- 6.月度维保应对所有需月度抽检的维保项目进行抽检，且单项数量不得少于全部设备数量的 8.5%，违者考核 1000 元。

- 7.现场施工时，如有下列施工内容的，必须按照甲方的规定办理相关手续方可进行施工。对不按规定执行的，每次考核乙方 1000 元。

- （1）动火作业需向两站安全设备处申请并填写操作票，安全设备处主任上报站长，经批准后方可动火；原则上营业时间对旅客开放区域不得进行动火作业。

- （2）夜间施工需向两站申请，经批准后方可进行，安全设备处夜间值班人员负责现场监督。

- 高空作业需向两站安全设备处申请并填写操作票，两人以上同时进行，其中至少一人看护，使用安全的作业平台（梯子、升降车等），配备安全带等安全防护装备。

- （4）多工种上下层交叉作业时，必须合理安排施工顺序并采取可靠的安全兼顾措施，以防发生事故。

- 8.维修方案应与甲方进行沟通，审核通过后方可进行。未告知维修方案的，每次考核乙方 1000 元且由乙方承担维修所需费用，责令停止施工并重新审定方案，以审定通过后的方案进行维保。

- 9.更换零件时如需更改原有设计，需向甲方申请通过后方可进行。未经批准擅自变更原有设计的，每次考核乙方 1000 元并限期恢复原设计。

- 10.临时用电、用水等需向甲方申请，经批准后，从指定位置取电、取水，接线应符合安全规范要求，取水不得造成积水，原则上不得影响正常用电、用水，违者考核乙方 500 元。

- 11.维保结束后需清理施工现场，危险品、易燃品应收放至安全可靠处，熄火断电，并清除现场的可燃生活垃圾、建筑垃圾，确保无安全隐患。违者考核乙方 500 元。

- 12.验收发现维保、施工过程中损坏现有设施设备，考核乙方 1000元，并责令对损坏设施设备进行维修或免费更换。

- 13.维保完毕后由甲方验收，如验收不通过，责令乙方重新维保、施工，若再次验收不通过，考核乙方 1000 元。

- 14.如甲方或上级部门检查发现问题原因为乙方造成的，考核乙方2000 元并责令限期整改。

- 乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或者要求的，或者乙方接到通知未及时抵达现场的，乙方除应当返工或排除障碍外，每发生一次还应按照总维保费的 2%支付违约金并赔偿损失。因乙方维护保养不到位造成的损失或事故由乙方完全负责。

- 因乙方原因造成安全生产事故或对甲方造成不良社会影响的，扣除本年度质量保证金，按照相关法律对甲方进行赔偿，并解除合同。

- 附件二

- 外来施工单位安全管理协议

鉴于乙方承接甲方[威海站和威海北站]的消防维保服务项目，为确保施工过程中的安全，明确双方的安全责任，根据国家相关法律法规和行业标准，经双方友好协商，达成以下安全协议：
一、协议期限
    本协议有效期自施工服务合同生效之日起，至施工服务结束并验收合格之日止。
二、安全责任
(一)甲方责任
    1.向乙方提供施工区域的相关安全管理制度、规定和要求。
    2.对乙方的施工安全进行监督检查，对发现的安全隐患有权要求乙方整改。

协调解决施工过程中与其他相关方的安全问题。
（二）乙方责任
    1.建立健全安全管理制度，配备专职安全管理人员，对施工人员进行安全教育培训。
    2.严格遵守甲方的安全管理制度和规定，服从甲方的安全监督管理。
    3.为施工人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并确保其正确使用。
    4.制定施工安全措施和应急预案，对施工过程中的安全风险进行评估和控制。
    5.对施工过程中发生的安全事故承担全部责任，并及时报告甲方。
三、施工安全管理
    1. 乙方施工人员必须具备相应的资质和技能，特种作业人员必须持证上岗。
    2. 乙方在施工前应编制施工组织设计和安全技术措施，并报甲方审批。
    3. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工区域的安全。
    4. 乙方在施工过程中不得擅自改变施工方案和施工工艺，如确需变更，应经甲方同意并重新制定安全措施。
    5. 乙方在使用甲方提供的设备、设施时，应按照操作规程进行操作，如有损坏应及时通知甲方修复。
    6. 乙方在施工过程中应保持施工现场的整洁和卫生，做到工完料清场地净。
四、安全检查与整改
    1. 甲方有权对乙方的施工现场进行安全检查，乙方应积极配合。
    2. 对于甲方提出的安全隐患和整改要求，乙方应及时整改，并将整改情况书面报告甲方。
    3. 因乙方未及时整改安全隐患而导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
五、安全事故处理
    1. 如在施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，组织抢救伤员，保护事故现场，并及时报告甲方。
    2. 甲乙双方应按照国家有关规定和“四不放过”原则，对事故进行调查处理，分析事故原因，总结经验教训，制定防范措施。
    3. 因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部经济损失和法律责任；因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应的责任。
六、违约责任
    1. 因违约给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决
    本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
    1. 本协议是外来施工服务合同的组成部分，与施工服务合同具有同等法律效力。

- 附件三

- 消防维保日常考核情况表