工程量清单编制说明

一、工程概况：

- 工程名称：长输管网保温修复工程（保温）；

- 工程位置：乳山市；

- 工程内容：热力管道检修-保温修复，包含管道及弯头修复。

二、编制范围：

热力管道检修-保温修复，包含管道及弯头修复。

三、编制依据：

- 住建部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)；

- 住建部《通用市政工程计量规范》(GB50857-2024)；

- 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及其配套价目表；

- 建设单位提供的图纸、做法及建设单位的相关说明等；

- 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

四、说明事项：

- 投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

- 所有清单综合单价应含其子目的全部工作内容的费用（与图纸和技术要求不一致、特别注明的除外），对不予计量的工作内容，其费用应视为已分摊在综合单价或总价之中。

- 投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。

- 工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、自主报价材料的采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

- 投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

- 投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的检验、检测和验收工作；由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

- 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

- 所有材料均应选用符合国标的产品，在投标文件中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品不符合招标文件的质量档次要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

- 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

- 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

- 本项目大型机械进出场及安拆（塔吊除外）、脚手架、垂直运输等费用应在报价中综合考虑，结算时不再增加。

- 所有砂浆项均按成品砂浆考虑，结算时据实调整；混凝土均采用商砼，各种添加剂已综合考虑。

- 若投标人有不平衡报价的单项产生了做法或材质变更，结算价格以清单控制价的单价为基准来调差。

- 本项目前期投入的临时设施、安全文明施工等费用，待中标人与招标人协商解决。

- 投标人须有优化各管线标高、位置等交叉布局的能力，施工前要优化设计图纸，各管线施工产生的返工费用，结算一概不予计算。

- 变更导致实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量15%的，招标人有权将实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量15%以外部分单价重新组价。

- 本工程量清单按增值税一般计税模式编制。

- 此次清单表格仅供参考，以投标系统自动生成的表格为准。若有疑问按规定提出答疑。