- 一、 报价人须知

1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4、金额（价格）均以人民币表示。

二、工程概况：本工程为市区公司2026年度市区供热二科戚谷疃北区二级网改造工程，戚谷疃北区主管道为2010年敷设，近年来主管道及分支管道、阀门老化严重，需更换主管道及楼前分支阀门前管道。供暖管道采用预制保温管直埋敷设。

三、工程招标范围：本次招标包括管道管件附件等的沟槽开挖回填、拆砌检查井，预制保温管及附属配件安装，对现场安装完成后的管道直口、三通、弯头、阀门等进行清除焊口、污物、杂质，将焊口现场进行保温补口等工作。具体以工程量清单为准。

甩项内容：

- 1、管道无损探伤。

四、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

五、编制依据：

1、建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；

3、招标单位提供的图纸、资料；

4、与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

5、建筑市场情况。

六、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

七、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

八、按照增值税一般计税法（增值税税率9%）编制投标报价。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十三、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场。

十四、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。

十五、投标单位应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十六、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十七、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取。

十八、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1、图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。

3、施工现场临时场地、临时水、电已开通至施工现场，现场内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。

4、投标单位为完成本工程项目所提供的装卸、运输、吊装、拆卸、拼装、发电、焊接等各类机械设备费用以及交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在工程量清单报价中，结算时不再增加此类费用。

5、报价单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化等所有安全文明施工费和临时设施费用。

6、甲供预制直埋保温管等管材由甲方运输至施工现场附近，甲供型钢、管件、阀门等储存在甲方仓库内，需要投标单位自行搬运至施工部位，施工中的所有材料（包含甲供材料）的场内外运输及吊装、成品保护、甲供材保管费用，投标单位在投标报价时应充分考虑在分部分项工程量清单的综合单价内，不管采用任何运输及吊装方式、成品保护措施，结算时不再增加此部分费用。

7、投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑因超高以及在暗室，封闭地沟内施工而增加的通风、排水等相关费用，结算时不论采用何种方案，均不做调整。

8、投标单位应充分考虑施工设计说明和技术要求的相关做法及要求编制清单综合单价。

9、措施费（一）包干计取使用，结算时不作调整，措施费（二）按实计取。投标单位在投标报价时需要综合考虑检查、临时封堵、技术参数测定等为完成本工程项目而发生的所有费用。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

10、管道安装应综合考虑管件安装、挖眼、接管、煨弯等所有工作内容，有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。

11、措施费用包括在相应的分部分项单价内，投标单位应根据招标文件、技术要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等自主报价，结算不再调整。

十九、特别说明：

  - 1、投标单位必须严格按照投标报价表样顺序逐一填报。

2、投标单位投标时应充分了解本说明与合同样本所有条款，对于有矛盾的条款，须在投标报价前提出，由发包人解答。对于未及时提出的不明确或矛盾条款，风险由投标单位承担。

- 3、甲供主要材料包括管材、管件、阀门、井盖等，投标时从分部分项工程量清单全费用综合单价中扣除，不包括在投标总价内。

4、建设项目工伤保险投标时按照规定足额计取，在竣工结算时凭专用票据按实结算。

5、本工程暂列金额215000.00元，正常取费后计入工程造价。