荣成好运角清源环境工程有限公司

招 标 文 件

采购编号：HYJZFCG2026-035

招标项目：荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计

采购方式：公开招标

山东志诚工程咨询管理有限公司
2026年08月

目　录

第一章   招标公告

第二章   投标须知

第三章   采购内容与要求

第四章   评标原则和方法

第五章   投标文件格式与要求

第六章   采购合同（范本）

第一章招标公告

荣成好运角清源环境工程有限公司荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计自愿公开招标公告

一、项目概况

荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计的潜在投标人应登录威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“（新版）交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并于2026年08月24日14：00（北京时间）前递交投标文件。

二、项目基本情况

项目编号：HYJZFCG2026-035

项目名称：荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计

采购项目分包情况：

| 标包 | 数量 | 包预算金额 （元） | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1宗 | 400000.00 | 400000.00 | 详见 招标文件 | 详见 招标文件 |

三、投标人的资格要求：

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人具有工程设计综合甲级资质或者市政行业设计乙级及以上资质或市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质；

3. 投标人项目负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格；

4. 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5. 投标人具有履行合同所必须的专业技术能力，并能提供优质的服务；

6. 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7. 投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8. 投标人本次招标不接受联合体投标；

9.投标人、法定代表人、授权委托人、项目负责人未被最高法院列入失信被执行人。

四、获取招标文件时间及地点：

1.时间：2026年08月12日17:00至2026年08月17日17:00（北京时间）

2.地点：登录“威海市公共资源交易网（荣成市）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/)。逾期无法从威海市国有企业阳光采购服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。

交易服务一网通办系统技术支持电话：0512-58188535（受理问题：系统登录、信息完善.CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁(数字证书)办理技术支持：0631-5307028（受理问题：ca锁办理、续期、补办），国企采购系统技术支持联系电话：17863029936（受理问题：国企项目投标报名、招投标文件下载、制作和签章 、开标签到），国企技术支持QQ群（供应商）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“（新版）交易服务一网通办系统”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（荣成市）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

五、投标文件提交

1.提交投标文件时间：2026年08月12日18:00至2026年08月24日14:00。

2.地点：通过“威海市公共资源交易网（荣成市）”首页右侧“（新版）交易服务一网通办系统”进行平台切换，点击“国企采购”进入“国有企业阳光采购电子化服务平台”网上递交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标文件。

六、开启

1.时间：2026年08月24日14:00（北京时间）

2.地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路81号荣成市经济开发区热电厂东200米路南）三楼第四开标室。

七、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，实行远程解密，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用，因通讯不畅造成的一切后果由投标人自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：荣成好运角清源环境工程有限公司

地  址：荣成市成山镇裕兴路10号

联系方式：0631-7828198

2.代理机构信息

名  称：山东志诚工程咨询管理有限公司

地  址：荣成市观海中路16号

3.项目联系方式

项目联系人：曲凌枫

电话：18963185161

九、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）、威海市公共资源交易网（荣成市）（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）同时发布，其它媒介转发无效。

发布人：山东志诚工程咨询管理有限公司

发布时间：2026年08月12日

第二章投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计 |
| 2 | 项目编号 | HYJZFCG2026-035 |
| 3 | 采购人 | 单位名称：荣成好运角清源环境工程有限公司 地 址：荣成市成山镇裕兴路10号 联 系 人：袁豪 联系电话：0631-7828198 |
| 4 | 采购代理机构 | 机构名称：山东志诚工程咨询管理有限公司 单位地址：荣成市观海中路16号 联系人：曲凌枫 联系电话：18963185161 |
| 5 | 电子投标 特别提示 | 1．登录威海市公共资源交易网（荣成市）（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“威海市国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）解决。 2．本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行招标文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3．电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html 响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936 ；平台QQ服务群：1046971257。 4．网上递交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册 https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第六章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6．电子投标文件必须有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人自行承担相应责任。 8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。 9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资质证明 文件原件 | 不需要 |
| 7 | 投标文件份数 | 网上按时递交电子投标文件1份 |
| 8 | 服务期 | 1、设计周期：合同签订后90日历天。 2、项目服务期限：自签订合同之日起至项目竣工验收合格并配合提供合格的竣工验收资料，完成工程竣工验收备案止。 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 现场演示 | 不召开 |
| 11 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 12 | 投标文件递交时间及地点 | 电子投标文件 递交时间：详见第一章采购公告 递交地点：详见第一章采购公告 |
| 13 | 开标时间 | 详见第一章采购公告 |
| 14 | 开标地点 | 详见第一章采购公告 |
| 15 | 开标方式 | 本项目实行全流程电子化，实行远程解密，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用。因通讯不畅造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 16 | 开标程序 | 签到时间：开标时间前30分钟内完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 17 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 18 | 联合体投标 | 不接受 |
| 19 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 20 | 是否兼投兼中 | 本项目兼投不兼中。 |
| 21 | 是否委托定标 | 是 |
| 22 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 23 | 落实情况 | 已落实 |
| 24 | 其他 | 本项目按服务类以公开招标方式实施采购 |
| 26 | 代理服务费 | 代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》中服务类及规定标准收取。中标单位在签订合同时向采购代理机构全额交纳。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性核查 | 1.具有有效的营业执照副本扫描件； 2.投标人具有工程设计综合甲级资质或者市政行业设计乙级及以上资质或市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质证书扫描件； 3.投标人项目负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书扫描件； 4.法人授权委托书、被授权人身份证扫描件；若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)。 5.投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明。投标人近期的完税凭证及交纳社保资金凭证的扫描件。 6.投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明。 7.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，格式自定。 8. A、投标人自行编制的2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2025年度财务审计报告书及附件； B、出具的有效期内的资信证明扫描件； 注：A、B 两项提供任意一项均可。 |
| 2 | 符合性检查 | 1、投标有效期为90天； 2、投标报价不高于招标控制总价； 3、设计周期满足招标文件要求； 4、评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理； 5、投标文件按规定签署及盖章； 6、评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的； |

一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本招标文件的解释权为山东志诚工程咨询管理有限公司，（以下简称“采购代理机构”）以书面解释为准。

1.3 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.2采购人或采购代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且不予退还其投标文件。

3. 投标人应通过威海市公共资源交易网（荣成市）（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台”获取招标文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标（响应）。投标人不足3家的，本项目直接废标。

二、招标文件

4.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

4.1 本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）采购公告

（2）投标须知

（3）采购内容与要求

（4）评审原则和方法

（5）投标（响应）文件格式

（6）合同（范本）

（7）在采购过程中由采购人或山东志诚工程咨询管理有限公司发出的修正和补充文件等（如有）

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

4.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标（响应）。

4.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以响应须知前附表为准；响应须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

5.招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在有效期内按“投标须知前附表”第四项向山东志诚工程咨询管理有限公司提出，必要时山东志诚工程咨询管理有限公司将协助采购人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，山东志诚工程咨询管理有限公司根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

5.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，山东志诚工程咨询管理有限公司将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

6.招标文件的修改

6.l 在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，山东志诚工程咨询管理有限公司或采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

6.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人、山东志诚工程咨询管理有限公司将会通过“威海市公共资源交易网（荣成市）”，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向山东志诚工程咨询管理有限公司或采购人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或山东志诚工程咨询管理有限公司将在投标截止时间2日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，采购人或者山东志诚工程咨询管理有限公司将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件编制要求

7.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

7.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或山东志诚工程咨询管理有限公司对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

7.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五部分 投标（响应）文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

7.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到响应文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

7.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

7.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

7.8投标文件具有法律效力，投标人与山东志诚工程咨询管理有限公司或采购人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

7.9采购人或山东志诚工程咨询管理有限公司均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

8.数据文件编制要求

8.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

8.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

8.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

9.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标（响应）。

9.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面（格式见本文件第五章）

（2）投标文件目录

（3）投标承诺函（格式见本文件第五章）

（4）投标人资格证明文件

①有效的营业执照副本扫描件；

②投标人具有工程设计综合甲级资质或者市政行业设计乙级及以上资质或市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质证书扫描件；

③投标人项目负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书扫描件；

④法人授权委托书、被授权人身份证扫描件；若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)。

⑤投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明；投标人近期的完税凭证及交纳社保资金凭证的扫描件。

⑥投标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见本文件第五章），如不提供视为无效投标（响应）。

⑦投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；

⑧A、投标人自行编制的2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2025年度财务审计报告书及附件；

B、出具的有效期内的资信证明扫描件；

注：A、B 两项提供任意一项均可；

⑨投标人、法定代表人、授权委托人、项目负责人未被最高法院列入失信被执行人。后附网上查询截图。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

（6）投标人基本情况（格式见本文件第五章）

（7）投标报价一览表

（8）技术文件，包括但不限于以下内容:

①总体概述；

②设计说明；

③质量控制计划；

④设计方案；

⑤项目设计思路；

⑥合理化建议；

⑦服务承诺；

⑧投标人认为需要提交的其他相关技术文件；

（9）投标单位认为需要说明的及招标文件要求的其他内容；

9.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标（响应）。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

10.投标报价

10.1投标人所提供的服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。

10.2本项目为固定单价，投标人应按照“第三部分采购内容与要求”的第三项。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。

10.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

10.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标报价包括完成该项目的一切费用总和，包括人工、交通、培训、管理费、保险费、利润、售后服务费、税金等服务期间的全部费用，以人民币为结算单位。投标报价中免费提供的项目，应注明免费。

（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（4）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中 “*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（5）《投标报价表（含明细）》中“投标产品的型号”，型号填写的一般规则为：品牌+产品型号。否则会因非实质性响应而被拒绝；

（6）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

10.5《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标（响应）无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标（响应）处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标（响应）；

10.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

11.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

11.1以联合体形式进行投标的，应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

11.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

11.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给山东志诚工程咨询管理有限公司。

11.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

12.关于分包

12.1投标人拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

12.2投标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

13.现场踏勘

13.1如有需要，山东志诚工程咨询管理有限公司或采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

13.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

13.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

13.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》

14.投标的有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标（响应）。

14.2特殊情况下，在投标有效期满之前，山东志诚工程咨询管理有限公司可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

15.履约保证金的交纳与返还

本项目不收取履约保证金。

16.投标文件的数量和签署

16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

16.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

16.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

16.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

18.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

16.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须浏览检查并注意印章重叠及完整性。

16.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标（响应）。

16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

16.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

16.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

16.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标（响应）。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子投标文件的密封和标记

17.1.1加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

17.2资质证明文件原件的密封和标记

17.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，注明“于*年*月*日 *:*之前不准启封”（开标时间）的字样。加盖公章或由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字。

17.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。

17.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，山东志诚工程咨询管理有限公司对误投或提前启封概不负责。

17.3文件递交

17.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

17.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

17.3.3除投标须知前附表另有规定外，山东志诚工程咨询管理有限公司拒绝接收纸质投标文件。

17.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

18.投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

19.迟交的投标文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的电子投标文件。

20.现场演示/样品递交

20.1采购人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。

20.2若服务项目涉及货物时，采购人可以要求投标人提供样品，样品作为响应文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由采购人保留，作为验收的参考。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.投标文件的修改和撤回

23.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国有企业阳光采购电子化服务平台,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

23.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

22.开标

22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

22.2山东志诚工程咨询管理有限公司在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

22.3现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

22.5开标过程应当由采购人或山东志诚工程咨询管理有限公司负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、山东志诚工程咨询管理有限公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、山东志诚工程咨询管理有限公司对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心荣成分中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.10开标程序

22.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

22.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

22.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

22.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

22.10.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

22.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

22.12应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：zczbgcb@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致投标无效。

22.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间山东志诚工程咨询管理有限公司不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23.评标委员会的组成和评标方法

23.1山东志诚工程咨询管理有限公司负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3，评标委员会的专家依法从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。

23.2采购人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。采购人和山东志诚工程咨询管理有限公司工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

23.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合山东志诚工程咨询管理有限公司答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向主管部门反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，协助起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合采购人和山东志诚工程咨询管理有限公司答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评标结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.5山东志诚工程咨询管理有限公司或采购人的职责：

（1）核对评审专家身份和采购人委托授权，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标小组复核或者书面说明理由，评标小组拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，山东志诚工程咨询管理有限公司工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

23.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。采购人对投标人进行资格性审查，评标委员会对投标文件的评审内容分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.9评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、山东志诚工程咨询管理有限公司或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.10 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，山东志诚工程咨询管理有限公司应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，山东志诚工程咨询管理有限公司应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

山东志诚工程咨询管理有限公司应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

24.投标文件的初审

24.1资格性审查。在招标项目开标结束后,采购人或者山东志诚工程咨询管理有限公司工作人员应当依照有关法律和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经采购人认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

2、为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

3、投标人和投标服务资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。

24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

24.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的物，招标人应当依法报主管部门批准。

25.投标文件的澄清

25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标文件的评价

26.1评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

26.2评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

招标公司工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

26.3评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

（2）投标文件的施工组织设计、工期、质量等指标的响应情况，包括其响应是否有技术佐证文件的支持；

（3）服务方案（包括项目管理机构人员、服务响应时间、服务方案）、服务期、服务体系等；

（4）招标文件规定的其它评审因素。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者山东志诚工程咨询管理有限公司沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

27.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购人采购任务取消的。

六、定标

28.定标

28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

28.3由评标委员会直接确定预中标候选人的，山东志诚工程咨询管理有限公司自评标结束之日起2个工作日内在指定媒体上公布评标结果；需要采购人确认的，山东志诚工程咨询管理有限公司自评标结束之日起2个工作日内，将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定预中标人。

28.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.5评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或山东志诚工程咨询管理有限公司发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级主管部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，采购人或者山东志诚工程咨询管理有限公司可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告主管部门。

28.6中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

七、公告

29.公告

29.1山东志诚工程咨询管理有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在威海市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）采购人、山东志诚工程咨询管理有限公司的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）中标人名称、地址和中标金额；

（4）主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求；

（5）中标公告期限；

（6）评审专家名单。

29.2山东志诚工程咨询管理有限公司应当在公告中标结果的同时，向中标人发出《中标通知书》；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、质疑

30.质疑

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和山东志诚工程咨询管理有限公司提出询问，采购人和山东志诚工程咨询管理有限公司应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对山东志诚工程咨询管理有限公司委托授权范围的，山东志诚工程咨询管理有限公司应当告知其向采购人提出。

30.2投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件获取截止前2日内向山东志诚工程咨询管理有限公司提供书面质疑，由采购人和山东志诚工程咨询管理有限公司按规定予以答复。

30.3投标人对采购过程提出质疑的，可以在质疑采购程序环节结束之日，以书面形式向采购人和山东志诚工程咨询管理有限公司提出质疑。采购人和山东志诚工程咨询管理有限公司应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.4投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，采购人和山东志诚工程咨询管理有限公司应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5采购人或者山东志诚工程咨询管理有限公司收到投标人的书面质疑后，应当签收回执。

30.6采购人或者山东志诚工程咨询管理有限公司应当自签收回执之日起7个工作日内对质疑事项依法予以处理并作出答复，书面通知提出质疑的投标人和相关的其他投标人。质疑事项成立的，应当中止采购活动并予以纠正。

30.7投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.8质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函应当包括以下内容，且质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.9投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

30.10有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期提出的质疑；

30.11对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报主管部门列入黑名单，并给以相应处罚。

九、签订合同

31.合同的签订

31.1中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。招标人应当自采购合同签订之日起5个工作日内，将采购合同上传至威海市国有企业阳光采购电子化服务平台同时在指定的媒介上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

31.3中标人在规定时间内无正当理由拒绝与招标人签订合同的，有效投标人符合法定数量的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

31.4采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

第三章招标内容与要求

招标项目说明

一、项目概况

项目名称：荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计

项目编号：HYJZFCG2026-035

二、采购目标

采购标的需实现的功能或者目标： 达到现行国家验收规范合格标准。

三、采购预算

本项目施工预算总额400000.00元。本项目招标控制价为400000.00元。

投标人编制投标文件时不得超过招标控制总价，否则否决投标。

四、采购方式

本项目采用公开招标方式进行采购。

第二部分 技术要求

一、技术说明及要求：

（一）工程名称：荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计

（二）建设地点：好运角旅游度假区港西镇闻涛路北、通海路西。

（三）建设规模：现状处理规模为1万m³/d，扩建规模为1万m³/d。建成后总处理规模为2万m³/d。

## 二、服务要求

1.1设计依据

《荣成市港西镇国土空间规划(2021-2035年)》

《好运角旅游度假区港西镇排水（污水）设施及管网规划》

本项目可行性研究报告及批复文件、立项批复、规划选址意见、用地预审意见；

原厂现状实测地形图、地质勘察详细勘察报告、现状竣工图纸、运行实测数据；

采购人提供的进水水质水量实测资料、尾水排放点位及纳污河道水环境管控要求；

厂区现状供电、供水、污泥处置、尾水回用、臭气处理配套条件资料；

环评批复等相关文件；

地方住建、生态环境、自然资源、应急管理等主管部门专项管控要求。

1.2设计原则

利旧增效、节约投资：充分利用厂区现有构筑物、设备、管线、电气、自控及附属设施，优化接驳方案，减少重复建设。

工艺成熟、稳定节能：选用技术可靠、运行稳定、抗冲击负荷强、运维简便、低耗节能的主流污水处理工艺，确保出水稳定达标。

统筹分期、无缝衔接：本次扩建与现状厂区系统统筹布局，实现不停产或少停产施工，同时预留远期扩容条件。

绿色环保、杜绝二次污染：配套臭气治理、污泥稳定处置及中水回用系统，对栅渣、污泥、废气、噪声等污染物妥善处置。

安全合规、标准规范：严格落实防汛、防雷、防腐、防爆、消防、应急溢流等设计，满足安全生产标准化要求。

布局集约、节约用地：厂区布置紧凑合理、功能分区清晰，便于施工及运维，缩短流程、降低能耗。

设备精良、运维便捷：选用先进高效、可靠性高、维护简单的专业设备，关键设备适度择优配置，保障系统长期稳定运行。

工况灵活、适应性强：构筑物及设备充分考虑水质、水量波动，具备良好的抗冲击能力与运行调节灵活性。

智能管控、科学高效：采用成熟、适配的自动化控制系统，提升水厂精细化、智能化管理水平。

协调环境、以人为本：工程建设与周边环境协调统一，优化厂区交通、绿化、消防及作业环境，打造安全优良的厂区风貌。

1.3服务范围

1、设计范围：厂区内全部专业工程包含污水处理工艺系统、污泥处理系统、除臭系统、建筑、结构、厂区给排水（排水至河道）、电气、自控仪表、暖通、消防、道路绿化、辅助生产设施（加药间、机修间、综合楼等）等。

2、本次设计包括项目的方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段、以及配合项目总体报规手续、排污口论证的相关工作。每阶段成果均应满足采购人及专业机构的要求并积极配合修改完善。

3、竣工验收后，配合水厂运行调试及技术答疑，直至水厂平稳运行、出水水质符合标准。

1.4主要设计规范

《室外排水设计标准》GB50014-2021

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

《流域水污染物综合排放标准第5部分：半岛流域》DB37/3416.5-2025

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑设计防火规范》（2018版）GB50016-2014

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《污水排入城镇下水道水质标准》CB/T31962-2015

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》	GB50032－2003

《建筑工程抗震设防分类标准》	GB50223-2008

《建筑结构荷载规范》	GB50009-2012

《建筑抗震设计标准》（2024年版）	GB50011-2010

《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》	JGJ79-2012

《混凝土结构设计标准》（2004年版）	GB50010-2010

《砌体结构设计规范》	GB50003-2011

《钢结构设计标准》	GB50017-2017

《给水排水工程构筑物结构设计规范》	GB50069-2002

《给水排水工程管道结构设计规范》	GB50332-2002

《建筑桩基技术规范》	JGJ94-2008

《3~110kV高压配电装置设计规范》	GB50060-2008

《20kV及以下变电所设计规范》	GB50053-2013

《低压配电设计规范》	GB50054-2011

《供配电系统设计规范》	GB50052-2009

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》	GB/T50062-2008

《系统接地的型式及安全技术要求》	GB14050-2008

《建筑物防雷设计规范》	GB50057-2010

《建筑照明设计标准》	GB50034-2024

《电力工程电缆设计标准》	GB50217-2018

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》	GB50343-2012

《电子工程防静电设计规范》	GB50611-2010

《建筑物防雷设计规范》	GB50057-2010

《安全防范工程技术标准》	GB50348-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》	GB50395-2007

《工业电视系统工程设计标准》	GB50115-2019

《智能建筑设计标准》	GB/T50314-2015

《自动化仪表选型设计规范》	HG/T20507-2014

《控制室设计规范》	HG/T20508-2014

《仪表供电设计规范》	HG/T20509-2014

《仪表配管配线设计规范》	HG/T20512-2014

《仪表系统接地设计规范》	HG/T20513-2014

《分散型控制系统工程设计规范》	HG/T20573-2012

《自控设计常用名词术语》	HG/T20699-2014

《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》	CJJ/T120-2018

《民用建筑电气设计规范》	GB51348-2019

《外壳防护等级（IP代码）》	GB4208-2017

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB50019-2015

2现状概况

现状规模：1万m³/d；

现状工艺：粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+AA0生化池+二沉池+絮凝沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒渠+巴氏计量槽。

现状进出水质：

| 类别 | COD （mg/L） | BOD （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | TN （mg/L） | TP （mg/L） | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | ≤600 | ≤250 | ≤220 | ≤30 | ≤40 | ≤14 | 6~9 |
| 设计出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 | 6~9 |

3本工程设计条件及要求

3.1设计进水水质确定

依据污水厂近几年运营数据，本次扩建工程设计进水水质数据要求如下：

| 序号 | 指标 | 单位 | 设计进水水质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | ℃ | 10.7~35 |
| 2 | pH |  | 6~9 |
| 3 | CODcr | mg/L | ≤500 |
| 4 | BOD5 | mg/L | ≤250 |
| 5 | SS | mg/L | ≤220 |
| 6 | NH3-N | mg/L | ≤50 |
| 7 | TN | mg/L | ≤60 |
| 8 | TP | mg/L | ≤8 |

3.2设计出水水质确定

本工程出执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。部分主要指标如下：

| 水质指标 类别 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计出水水质 （mg/l） | 50 | 10 | 10 | 5(8) | 15 | 0.5 |

本项目污水处理达标后，少量尾水经水泵提升后提供污水厂自用，其余尾水全部进入现有污水处理厂尾水排放管道，经管道排入项目西侧的北城河，最终排海。注：最终排放标准以环评批复为准。

3.3污泥处理要求

根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求，污泥应进行稳定化处理。

污水厂产生的污泥处置需综合考虑，产生的污泥统一外运至市环保局统一指定地点，由专业运输单位外用处置。为减少污泥的输送量，污泥进行脱水处理，脱水后污泥含水率不大于65%，以环评批复为准。

3.4臭气排放要求

国家对恶臭污染物厂界标准值和恶臭污染物排放标准值已做出具体规定，详见《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），用以控制恶臭污染物对大气的污染，保护和改善环境。城镇污水处理厂废气的排放标准见下表。

厂界废气排放最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级新扩改建现有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 3 mg/m | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
| 2 | 硫化氢 | 3 mg/m | 0.03 | 0.06 | 0.32 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 60 |
| 4 | 甲烷（厂区最高体积浓度） | % | 0.5 | 1 | 1 |

本污水处理厂废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中大气污染物一级排放标准，即恶臭污染物厂界标准值一级标准（最终以环评批复的除臭目标为准）。

4本工程主要设计内容

建设规模：现状处理规模为 1 万 m³/d，扩建规模为 1 万 m³/d。本次扩建完成后总处理规模为2 万。

扩建处理工艺流程：粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+AA0生化池+二沉池+絮凝沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒渠+巴氏计量槽。

主要建设内容如下：

（一）扩建工程主要建设内容：

(1)新建1座生化池，规模1万 m³/d；

(2)新建1座二沉池，规模1万 m³/d；

(3)新建1座纤维转盘滤池，规模1万 m³/d；

(4)新建碳源储罐及加药装置；

(5)新建除臭设施，规模2万 m³/d；

(6)污泥浓缩池及储泥池是否新建待定；

(7)污泥脱水机房是否新建待定；

(8)配套建设电气自控、结构、建筑、总图管网等设施。

（二）一期改造工程主要建设内容：

(1)改造粗格栅及提升泵站，土建利旧，设备更换；

(2)改造细格栅及旋流沉砂池，土建利旧，设备更换；

(3)改造絮凝沉淀池，土建利旧，设备更换；

(4)改造加药间，土建利旧，设备更换；

(5)改造鼓风机房，土建利旧，设备更换；

(6)补充完善厂区雨水系统。

5设计成果提交

设计方案图形文件应包含但不限于以下内容：

1. 设计单位需提供初步设计和施工图设计图纸纸质文件成果和电子文件成果，数量按照招标人要求（包括.dwg、jpg、doc 等格式的所有文件），主要成果应包含：

（1）文字成果

结合方案设计的主要内容和研究进行较为详细的表述，并充分阐述论证，论证依据详实准确，文字表达为中文。

（2）图纸成果：应包括但不限于以下资料

1）总平面图；

2）协助招标人报批各类分析图；

3）平面以及剖面图纸

4）详细节点施工图；

以上文件必须提供.jpg 和.dwg 技术文件。

2. 成果的使用

各投标单位所提交的全部成果所具有的知识产权归业主单位所有并使用。

- 3.工程设计文件深度规定：达到国家规定设计深度要求，设计成果符合有关规范，通过主管审批及其他专项审查。

- 4.工程的合理使用寿命年限：达到国家规定年限。

- 三、其他要求：中标单位需结合现有建筑物配合采购人现场测绘。

四、付款方式：按照采购人拨款方式拨款。

五、实施地点:采购人指定地点

六、服务期：

1、设计周期：合同签订后90日历天。

2、项目服务期限：自签订合同之日起至项目竣工验收合格并配合提供合格的竣工验收资料，完成工程竣工验收备案止。

七、验收标准：达到现行国家验收规范合格标准。

八、联系方式：

名  称：荣成好运角清源环境工程有限公司

地  址：荣成市成山镇裕兴路10号

联系人：袁豪

联系方式：0631-7828198

第四章 评标文件内容及格式

一、评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、评标程序

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

详见《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中符合性检查条款。

4.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标公司将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

5.询标和澄清

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

6.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以技术方面得分高的排前。

7.评标方法

(1)评标方法：综合评分法。

(2)001包评标细则：

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 价格 | 报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 价格分 | 10.00 |
| 1.02 | 商务 | 拟派设计团队人员 | - 项目负责人具有高级职称的得2分 - 除项目负责人外，根据项目情况配备符合本项目要求的设计项目班子。设计团队中（除项目负责人外），建筑、结构、暖通、给排水、电气、自控、环保至少各1名，以上专业人员配备齐全的得2分。 - 设计团队中（除项目负责人外）每有一名一级注册建筑师或一级注册结构师或注册公用设备工程师（暖通、给排水）或注册电气工程师或注册造价师，加1分，同一人员不重复加分，最高得6分。 注：投标文件中需提供拟派设计团队所有人员有效证书扫描件及近期在投标人交纳社保的证明材料，否则不得分。 | 客观分 | 10.00 |
| 1.03 | 技术 | 总体概述 | 总体概述，对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体计划合理，综合措施科学的得10分，每有1处瑕疵的，扣1分，扣完为止。 | 主观分 | 10.00 |
| 1.04 | 技术 | 设计说明 | 设计说明详实、完备，对本项目的理解和技术阐述详细可行，有针对性的的得13分，每有1处瑕疵的，扣1分，扣完为止。 | 主观分 | 13.00 |
| 1.05 | 技术 | 质量控制计划 | 质量控制计划、保证措施，设计质量控制计划全面细致、结合实际，质量保证措施具体、可靠、切实可行的得10分，每有1处瑕疵的，扣1分，扣完为止。 | 主观分 | 10.00 |
| 1.06 | 技术 | 设计方案 | 设计方案，提供的初步设计方案优秀、完整，满足工程设计要求，以及总平面布置的优劣、技术方案设计深度等情况。以上项目由评委根据招标文件要求和投标文件情况以1分为单位进行详细评审，内容不全酌情扣分，缺项该项不得分。 | 主观分 | 20.00 |
| 1.07 | 技术 | 项目设计思路 | 项目设计思路清晰、设计理念新颖,设计布局合理、特色鲜明的得15分，每有1处瑕疵的，扣1分，扣完为止。 | 主观分 | 15.00 |
| 1.08 | 技术 | 合理化建议 | 合理化建议，结合实际提出的建议合理、科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施具体、可操作性强、经济效益大的得6分，每有1处瑕疵的，扣1分，扣完为止。 | 主观分 | 6.00 |
| 1.09 | 服务 | 服务承诺 | 投标人提供实施过程的跟踪技术服务承诺，包括了设计过程的服务、配合业主完成图纸审查、配合施工进行现场人员安排及后续技术服务、人员安排情况等服务承诺，内容全面、措施完善、随时汇报，承诺的水平优于或满足招标文件要求，有突出的服务优势的得6分，每有1处瑕疵的，扣1分，扣完为止。 | 主观分 | 6.00 |

三、定标

1.评标委员会将综合得分排序第一的投标人确定为中标人。

2.评标结果将在发布招标公告的媒体上予以公告。

四、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

五、签订合同

1.评标结果公告后，由采购人与招标公司联合向中标人签发中标通知书。

2.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，取消原中标决定，与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订采购合同或重新组织采购。

第五章投标文件格式及要求

投 标 文 件

招标项目：荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计

采购编号：HYJZFCG2026-035

采购标包：

投标人名称：***有限公司

日期：2026年  月  日

目录

投标承诺函

山东志诚工程咨询管理有限公司：

我方收到HYJZFCG2026-035号招标文件，经详细研究，决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物和服务，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守招标文件的规定和要求，并提供招标文件中要求的所有资料。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.我方愿意按招标文件规定，全额交纳投标代理费。

6.如果我方中标：

（1）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费；

（2）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货安装任务。

7.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标日期：××年××月××日

有效的营业执照副本扫描件

（加盖投标人签章）

投标人具有工程设计综合甲级资质或者市政行业设计乙级及以上资质或市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质证书扫描件

（加盖投标人签章）

投标人项目负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书扫描件

（加盖投标人签章）

法人授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为HYJZFCG2026-035号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人公章:

（被授权人身份证扫描件）

投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明

（格式自拟，加盖投标人签章）

投标人近期的完税凭证及交纳社保资金凭证的扫描件

（加盖投标人签章）

投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明

致山东志诚工程咨询管理有限公司：

我公司                  （公司名称）现郑重声明，自参加本项目（编号为               ）采购活动前三年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人(盖章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年   月   日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（格式自拟，加盖投标人签章）

财务状况报告相关材料

（加盖投标人签章）

企业信用记录网站截图

（加盖投标人签章）

投标人、法定代表人、授权委托人、项目负责人未被最高法院列入失信被执行人；

投标人认为需要提交的其他资格文件

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

报  价  一  览  表

项目编号：HYJZFCG2026-035

项目名称：荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计

| 项目名称 | 总报价 | 设计周期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荣成市好运角旅游度假区污水处理厂项目设计 | （大写） 元 （小写） 元 |  |  |
| 说明：该项目为固定总价，结算时不做调整，重大变更双方另行协商。 |  |  |  |

投标人(盖章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年   月  日

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人(盖章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

技术文件

包括但不限于以下内容：

①总体概述；

②设计说明；

③质量控制计划；

④初步设计方案；

⑤项目设计思路；

⑥合理化建议；

⑦服务承诺。

投标人认为需要说明的及招标文件要求的其他资料

- 合同书格式

- 建设工程设计合同

(民用建设工程设计合同)

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

发  包  人：

设  计  人：

签 订 日 期：

合 同 书

发包人（全称）：

设计人（全称）：

发包人委托设计人承担         项目的设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国城乡规划法》等。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

- 项目设计内容

2.1本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

| 序号 | 分项目名称 | 设计阶段及内容 |  |  | 设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、该项目为固定总价，结算时不做调整，重大变更双方另行协商。 |  |  |  |  |

- 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 签订合同之日 |  |
| 2 | 项目相关资料 | 1 |  |  |

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件电子版 |  |  |  |
| 2 | 设计纸质版成果 |  |  |  |

第五条 设计费用以人民币结算，本合同设计收费为人民币       元（大写：  元整）。

本项目固定总价合同，无预付款。按照甲方拨款方式拨款。

第六条 发包人和设计人责任

６．１发包人责任：

６．１．１发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限１５天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

６．１．２发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

６．１．３发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

６．１．４发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

６．１．５发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

６．２设计人责任：

６．２．１设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

６．２．２设计人采用的主要技术标准是：必须达到现行国家技术规范合格标准。

６．２．３设计合理使用年限为国家规定年限。

６．２．４设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

６．２．５设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

６．２．６设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任：

７．１在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

７．２发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担未支付金额千分之二的逾期违约金。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按７．１条规定支付设计费。

７．３设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人负责提出补救措施方案。

７．４由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

第八条 其他

８．１发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

８．２设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

８．３本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、投标单位。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

８．４发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外磋商、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出差费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

８．５发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

８．６由于不可抗力因素致使合同无法履行时，三方应及时协商解决。

８．７本合同发生争议，三方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，三方当事人同意向荣成市人民法院起诉。

８．８本合同一式拾份，发包人肆份，设计人叁 份，建设单位叁份。

８．９本合同经三方盖章后生效。

８．１０本合同未尽事宜，三方可签订补充协议，有关协议及三方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称（盖章）：               设计人名称（盖章）：

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）               委托代理人：（签字）

住    所：                         住所：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                         电   话：

传    真：                         传    真：

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

注：本合同条款为框架性条款，仅供参考，无须打印，成交后需根据情况另行修改。