## 封面
威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程
工 程 量 清 单
工 程 造 价
招 标 人： |  |  |  | 咨 询 人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  |  | 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  |  | 复核时间：

## 投标总价
投 标 总 价
招 标 人：
工程名称： | 威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程
投标总额（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：

## 总说明
投标报价说明
工程名称:威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程

## 工程项目招标控制价
工程项目投标报价
工程名称： 威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程 |  |  |  |  | 第 页共 页
序号 | 单项(单位) 工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 文明生产费(元) | 规费(元) | 安全生产费(元)
1 | 威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程
合计

## 单项（单位）工程招标控制价
单项(单位)工程投标报价
工程名称： 威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程 |  |  | 第 页共 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 文明生产费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 配套专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 安全生产费
7 | 投标报价合计=1+2+3+4+5+6
注：本表适用于单项工程或单位工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程 | [12 empty] | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 人工费 | 材料费 | 机械 | 仪表 | 设备单价 | 管理费 | 利润 | 金额(元) |  | 人工费合计 | 材料费合计 | 机械合计 | 仪表合计 | 设备单价 | 设备合价
[5 empty] | 工程量 | [7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | TX31014001 | 电力电缆 | 1.名称、型号：电力电缆接地线 2.规格：1*16mm2-黄绿色-阻燃软电缆 3.条数：一条 4.敷设位置：详见设计图纸 5.敷设方式：沿墙面或桥架敷设 6.防护措施：加套阻燃型PVC管及加装导线固定盒 | 米条 | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TX31014002 | 电力电缆 | 1.名称、型号：电力电缆接地线 2.规格：ZA-RVV-1KV-3*4mm2-黑色-阻燃软电缆 3.条数：三条 4.敷设位置：详见设计图纸 5.敷设方式：沿墙面或桥架敷设 6.防护措施：加套阻燃型PVC管及加装导线固定盒 | 米条 | 2560 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TX31005001 | 接地排 | 1.材质、规格：8孔-300*40*4 2.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TX31018001 | 机房穿墙电缆洞 | 1.墙洞尺寸：综合考虑 2.封堵材料：综合考虑 | 处 | 24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TX32001001 | 移动通信天线 | 1.名称：全向吸顶天线 2.型号、规格：单极化/800～3700MHz-5G 3.安装位置：详见设计图纸 4.支撑物类型：综合考虑 5.挂高：满足现场要求及相关国家、行业标准 | 副 | 412 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2060
6 | TX32001002 | 移动通信天线 | 1.名称：壁挂天线 2.型号、规格：单极化/800～3700MHz-5G 3.安装位置：详见设计图纸 4.支撑物类型：综合考虑 5.挂高：满足现场要求及相关国家、行业标准 | 副 | 176 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 2851.2
7 | TX32001003 | 移动通信天线 | 1.名称：对数周期天线 2.型号、规格：单极化/800～3700MHz-5G 3.安装位置：详见设计图纸 4.支撑物类型：综合考虑 5.挂高：满足现场要求及相关国家、行业标准 | 副 | 596 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 8498.96
8 | TX33002001 | 微波软馈 线(射频电缆) | 1.名称：射频同轴电缆 2.型号、规格 ：1/2″普通阻燃馈线 3.用途：详见设计图纸 4.每条长度：综合考虑 5.包含馈线接头及转接头安装 | 条 | 2423 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TXB0001001 | 射频电缆每增加1m | 1.名称：射频同轴电缆 2.型号、规格 ：1/2″普通阻燃馈线 3.每增加1m 4.包含馈线接头及转接头安装 | 米条 | 6969 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | TX33002002 | 微波软馈 线(射频电缆) | 1.名称：射频同轴电缆 2.型号、规格 ：7/8″普通阻燃馈线 3.用途：详见设计图纸 4.每条长度：综合考虑 5.包含馈线接头及转接头安装 | 条 | 29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | TXB0001002 | 射频电缆每增加1m | 1.名称：射频同轴电缆 2.型号、规格 ：7/8″普通阻燃馈线 3.每增加1m 4.包含馈线接头及转接头安装 | 米条 | 429 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | TX32003001 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体功分器 2.规格：防水型-二功分 3.型号：500W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 174.2
13 | TX32003002 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体功分器 2.规格：普通型-二功分 3.型号：300W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 372 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2522.16
14 | TX32003003 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体功分器 2.规格：普通型-三功分 3.型号：300W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 85.8
15 | TX32003004 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：普通型-5dB 3.型号：300W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 209.07
16 | TX32003005 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：普通型-6dB 3.型号：300W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 209.07
17 | TX32003006 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：普通型-7dB 3.型号：300W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 102 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 927.18
18 | TX32003007 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：普通型-10dB 3.型号：300W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 108 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 981.72
19 | TX32003008 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：普通型-12dB 3.型号：300W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 195 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 1772.55
20 | TX32003009 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：普通型-15dB 3.型号：300W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 155 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 1408.95
21 | TX32003010 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：普通型-15dB 3.型号：300W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 154.53
22 | TX32003011 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：防水型-5dB 3.型号：500W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 312
23 | TX32003012 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：防水型-6dB 3.型号：500W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48
24 | TX32003013 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：防水型-7dB 3.型号：500W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96
25 | TX32003014 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：防水型-10dB 3.型号：500W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 168
26 | TX32003015 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：防水型-12dB 3.型号：500W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96
27 | TX32003016 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：防水型-15dB 3.型号：500W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 888
28 | TX32003017 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：防水型-20dB 3.型号：500W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1200
29 | TX32003018 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：腔体耦合器 2.规格：防水型-40dB 3.型号：500W-(800-3700MHz）-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 240
30 | TX32004001 | 调测基站 天、馈线系统 | 1.天、馈线名称：详见设计图纸 2.型号、规格：综合考虑 3.调测环境：综合考虑 4.调测要求：满足现场要求及相关国家、行业标准 | 条 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | TX32003019 | 移动通信 天、馈线 附属设备 | 1.名称：多系统合路器 2.规格：壁挂式 3.型号：）12频POI-普通型-5G 4.安装位置：详见设计图纸 | 个 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | TX32006001 | 移动通信 基站设备 | 1.名称：室内分布系统配套物资-有源器件-近端单元 2.型号、规格：移动版-室内型-独享型-IP65-单通道 3.载频数：60W-889-909/934-954/1710-1735/1805-1830MHz 4.安装位置：详见设计图纸 | 架 | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 6400
33 | TX32006002 | 移动通信 基站设备 | 1.名称：室内分布系统配套物资-有源器件-近端单元 2.型号、规格：联通电信版-室内型-共享型-IP20 3.载频数：60W-1920-1975/2110-2170MHz 4.安装位置：详见设计图纸 | 架 | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 6500
34 | TX32006003 | 移动通信 基站设备 | 1.名称：室内分布系统配套物资-有源器件-远端单元 2.型号、规格：移动版-室内型-独享型-IP65-单通道 3.载频数：60W-889-909/934-954/1710-1735/1805-1830MHz 4.安装位置：详见设计图纸 | 架 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | TX32006004 | 移动通信 基站设备 | 1.名称：室内分布系统配套物资-有源器件-远端单元 2.型号、规格：联通电信版-室外型-共享型-IP65-1进1出 3.载频数：60W-1920-1975/2110-2170MHz 4.安装位置：详见设计图纸 | 架 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | TX41001001 | 敷设光(电)缆施工测量 | 1.光(电)缆敷设 方式：详见设计图纸 | km | 19.607 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | TX41002001 | GPS定位 | 1.地形地貌：结合施工现场情况综合考虑 | 点 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | TXB0001003 | 单盘检验 | 1.工作内容：单盘检验 | 芯盘 | 133.612 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | TXB0001004 | 安装安装引上钢管 | 1.工作内容：安装安装引上钢管（φ50 以下）2.位置：墙上 | 套 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | TX47002001 | 敷设管路 | 1.管路材质：硬质 PVC 管 2.管路规格： φ25 以下 | m | 3335 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | TX47013001 | 明布电缆 | 1.电缆屏蔽方式：综合考虑 2.电缆对数：12芯 | 百米条 | 58.11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | TX47013002 | 明布电缆 | 1.电缆屏蔽方式：综合考虑 2.电缆对数：24芯 | 百米条 | 137.96 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | TX47020001 | 光纤连接 | 1.作业方式：端面处理、纤芯连接、测试等 2.光纤结构：详见设计图纸 | 芯 | 2430 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | TX45007001 | 电缆接续 | 1.电缆结构及对数：详见设计图纸 2.芯线线径：详见设计图纸 3.芯线接线模式：直熔箱、壁挂式 4.套管规格：详见设计图纸 | 头 | 81 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | TX45007002 | 电缆接续 | 1.电缆结构及对数：详见设计图纸 2.芯线线径：详见设计图纸 3.芯线接线模式：室内型-24芯 4.套管规格：详见设计图纸 | 头 | 47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | TX45005001 | 用户光缆测试 | 1.光缆芯数：12 芯以下 | 段 | 176 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | TX45005002 | 用户光缆测试 | 1.光缆芯数：24 芯以下 | 段 | 47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | TX46004001 | 安装电缆交接箱 | 1.安装方式：墙壁式 2.交接箱容量：详见设计图纸 3.交接箱基座结构:砌筑交接箱基座及抹灰 | 套 | 47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | TX46015001 | 安装光缆 落地式交接箱 | 1.交接箱基座结构：详见设计图纸 2.交接箱容量：落地式交接箱 288 芯以上 3.包含交接箱地线保护 | 个 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 小计 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37803.39
0
[15 empty] | 510559.79 | 485485.81 | 17921.1 | 96306.24 |  | 208203.39
[15 empty] | -510559.79 | -485485.81 | -17921.1 | -96306.24 | 0 | -170400

## 综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程
项目 编码 |  | 项目 名称 | [7 empty] | 计量 单位
清 单 综 合 单 价 组 成 明 细
定额 编号 | 定额 名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 管理费 和利润 | 人工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价
其他材料费
材料费小计

## 工程量清单综合单价分析表 (hidden)
工程量清单综合单价分析表
工程名称： |  |  |  |  | 标 段 ： | [5 empty] | 第 页共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪表费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 仪表费 | 管理费
人 工 单 价 |  | 小 计
技工： 元/工日 |  | 未计价材料费
普工： 元/工日
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元)
| 其他材料费 | [7 empty] | —
| 材料费小计 | [7 empty] | —

## 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程 |  |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 文明生产费
2 | 工地器材搬运费
3 | 工程干扰费
4 | 工程点交、场地清理费
5 | 临时设施费
6 | 工程车辆使用费
7 | 夜间施工增加费
8 | 冬雨季施工增加费
9 | 生产工具用具使用费
10 | 施工用水电蒸汽费
11 | 特殊地区施工增加费
12 | 已完工程及设备保护费
13 | 运土费
14 | 施工队伍调遣费
15 | 大型施工机械调遣费
合 计

## 措施项目清单与计价表(二) (hidden)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称： |  | 标段： |  |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本 页 小 计
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程 |  |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 100000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | —
2.2 | 配套专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 0

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程 |  |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 100000
合 计 |  |  |  | 0

## 材料暂估单价表 (hidden)
材料暂估单价表
工程名称：
|  | 标段： |  | 第 页共 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 配套专业工程暂估价表 (hidden)
配套专业工程暂估价表
工程名称： |  | 标 段 ： |  | 第 页共 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  | —

## 计日工表 (hidden)
计 日 工 表
工程名称： |  | 标 段 ： |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数额 | 综合单价 | 合价
一 | 人工
1
2
3
人工小计
二 | 材料
1
2
3
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
施工机械小计
四 | 施工仪表
1
2
3
施工仪表小计
合 计

## 表-11 规费、税金和安全生产费项目清单与计价表
规费、税金和安全生产费项目清单与计价表
工程名称：威海市文登区文登营小区室内分布信号覆盖工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保障费 | 人工费 | 28.5%
1.2 | 住房公积金 | 人工费 | 4.19%
1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费 | 1%
2 | 税金 | 分部分项工程费+措 施项目费+规费 | 9%
3 | 安全生产费 | 建筑安装工程费 | 2%